APSTIPRINĀTS

Viļānu novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2018.gada 16.jūlija sēdē

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā)

Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana

NOLIKUMS

VNP 2018/23

- Iepirkuma identifikācijas numurs VNP 2018/23

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Viļānu slimnīca” |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Rīgas iela 57A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650 |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 40003235190 |
| Konta Nr. bankā | Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV52UNLA0014900130002 |
| Kontaktpersonas | Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītāja Anna Mičule, tel.: 25907581, vilhospital@inbox.lv |
| Tālr. Nr. | (+371) 64662620 |
| Faksa Nr. | (+371) 64662620 |
| Oficiālā elektroniskā pasta adrese | vilhospital@inbox.lv |

- Pretendents

  - Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu.

  - Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

- Iepirkuma nolikuma saņemšana

  - Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

  - Lejuplādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, tai skaitā iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma. Ja minētās ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tās ir saņēmis un ar tiem iepazinies. Piegādātāja pienākums ir publicēto informāciju ņemt vērā, sagatavojot piedāvājumu.

- Papildu informācijas sniegšana

  - Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

  - Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: vilani.iepirkumi@gmail.com.

  - Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi publicētajai informācijai par Iepirkumu.

  - Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst saistoši visiem Iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

  - Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi

  - Iepirkuma priekšmets: Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana.

  - CPV kods: 42160000-8.

- Piedāvājumu iesniegšanas noteikumi

Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

- Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

  - Līguma izpildes vieta: Rīgas iela 57A, Viļāni.

  - Līguma izpildes laiks: 1 mēnesis pēc līguma noslēgšanas.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumi iesniedzami Viļānu novada pašvaldības 1.9.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

  - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2018.gada 30.jūlijam plkst. 14.15 Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

  - Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Iepirkuma nolikuma 9.2. punktā minētajam termiņam Iepirkuma nolikuma 9.1.punktā norādītajā adresē

  - Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija) atvērs piedāvājumus iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 2018.gada 30.jūlijā plkst. 14:15, Viļānu novada pašvaldības zālē (2.1. telpa), adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

  - Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

    - Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

Piegādātāja nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts Viļānu novada pašvaldība Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650 Piedāvājums iepirkumam: „Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana” identifikācijas Nr. VNP 2018/23 Neatvērt līdz 2018.gada. 30.jūlija plkst. 14:15

  - Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti, pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

  - Piedāvājums ir iesniedzams, ievērojot šādu dokumentu secību:

    - Titullapa ar nosaukumu “Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”, VNP 2018/23, kā arī Pretendenta nosaukums un adrese.

    - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

    - Pretendenta pieteikums, atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.1.

    - Atlases dokumenti atbilstoši Iepirkuma nolikuma 12.punktam.

    - Tehniskais piedāvājums.

    - Finanšu piedāvājums.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar numurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

  - Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu (ar uzrakstu “ORIĢINĀLS”) un 1 (viena) kopija ar uzrakstiem “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam.

  - Iepirkuma piedāvājums tiek adresēts Viļānu novada pašvaldībai uz šādu adresi: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650. Uz iepakojuma jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas beigām, saskaņā ar Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma Prasībām.

  - Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Visi konkursa piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā. Dokumentiem, kuri tiks iesniegti svešvalodā, ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

  - Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

- Pretendentu izslēgšanas gadījums

Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā: 9.panta astotā daļa. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1).

- Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

| Nr. | Prasības | Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām: |
| --- | --- | --- |
| 12.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz Līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs | - Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), - Ja pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Līguma izpildē. - Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. |
| 12.2. | Trīs iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015., un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), pretendents ir veicis apkures katla un granulu degļa piegādi un uzstādīšanu vismaz vienā objektā | 12.2.1. Pretendenta līdzīgo darbu saraksts (Pielikums Nr.5) un vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme (kopijas) no pasūtītājiem par apkures katla un granulu degļa piegādi un uzstādīšanu. |

- Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

- Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai

Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendenta pienākums būs iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:

  - Apliecinājums par to, ka pretendents ir iepazinies un līguma izpildes laikā apņemas ievērot Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.4) norādīto, atbilstoši veidlapai (Pielikums Nr.2).

  - Tehniskajam piedāvājumam jāsatur apliecinājums, ka apkures katls atbilst standarta LVS NE 303-5:2012 „Cietā kurināmā apkures katli ar manuālu un automātisku kurināmā padevi un nominālo siltumatdevi līdz 500 kW. Terminoloģija, prasības, testēšanas un marķēšana” vai ekvivalenta standarta prasībām. Pretendents piedāvājumam pievieno tehnisko informāciju (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas, mājas lapas adresi u.c.), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām specifikācijām. Tehniskajā dokumentācijā Pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, Pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskā piedāvājumā un atzīmējis dokumentācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.

  - Pie tehniskā piedāvājuma, jāiesniedz papildus šāda dokumentācija:

    - CE sertifikātu (oriģinālu vai ražotāja apliecinātu kopiju), kas sniedz informāciju par piedāvāto apkures katlu atbilstību ES standartiem, tehniskai specifikācijai un LBN.

    - Pretendenta piedāvāta apkures katla ražotāja izsniegta lietošanas instrukcija latviešu valodā.

- Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības:

  - Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Pielikums Nr.3).

  - Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (Euro) bez PVN.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

      - piedāvājumu noformējuma pārbaude;

      - pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude;

      - tehniskā piedāvājumu pārbaude;

      - finanšu piedāvājumu pārbaude.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 10. punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude:

    - Iepirkuma komisija pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma 12. punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 12. punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma, un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Tehnisko piedāvājumu pārbaude:

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma 15. punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.4). Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 15. punkta prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.4) prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana:

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs piedāvātā cena.

- Piedāvājumu izvēles kritērijs

18.1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma slēgšana

  - Lēmuma par Iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana

    - Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tiks izvēlēts atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam.

    - Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

    - Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātu.

    - Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Iepirkuma tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam attiecīgo paziņojumu.

  - Līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60. panta septīto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

    - Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums, kas atbilst piedāvājumu izvēles kritērijam.

- Iepirkuma komisija

  - Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Iepirkuma nolikumu un Viļānu novada Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

    - Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Iepirkuma nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Iepirkuma nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

    - Rakstiski pieprasīt Iepirkuma nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

    - Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā..

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Lejupielādējot vai saņemot Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Iepirkuma nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

    - Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

    - Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

    - Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma norisei.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/23

Pieteikums iepirkumam

“Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”

(identifikācijas Nr. VNP 2018/23)

2018.gada______ jūlijā

| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds): |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas gads: |  |  |  |  |
| Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |  |  |  |
| Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |  | __________________________________ |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Pretendents __________ir iepazinies ar iepirkuma “Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. VNP 2018/23, Nolikuma noteikumiem, un es apakšā parakstījies ______/amats, vārds, uzvārds/_____, būdams attiecīgi pilnvarots, apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvāju veikt darbus saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

Piedāvāju veikt darbus par:

| Līgumcena bez PVN cipariem (EUR) | Līgumcena bez PVN vārdiem (EUR) |
| --- | --- |

kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.

Ar šo apliecinu, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.2

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/23

Apliecinājums par Tehniskās specifikācijas ievērošanu

iepirkumam

„Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”

(identifikācijas Nr. VNP 2018/23)

_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka  ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju iepirkumam  „Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”, Id.Nr.  VNP 2018/23 un līguma darbības laikā apņemas to ievērot

Tehniskā specifikācija

iepirkumam

„Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”

(identifikācijas Nr. VNP 2018/23)

1.  Pasūtītājs: SIA “Viļānu slimnīca”.

2. Uzdevums: Veikt apkures katla un granulu degļa piegādi un uzstādīšanu SIA “Viļānu slimnīca”.

3. Katla piegādātājs nodrošina iepriekšējā katla demontāžu, jaunā katla montāžu katlu mājas telpā ar pieslēgumiem elektroapgādei, skurstenim un cauruļvadiem (katlu mājas telpā).

4. Saskaņā ar līguma nosacījumiem, Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

a) jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi;

b) darbu veikšanu;

c) aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu;

d) iekārtu piegādi un uzstādīšanu;

e) darbu pārbaudēm;

f) izpilddokumentācijas sagatavošanu un nodošanu ekspluatācijā;

g) pasūtītāja personāla apmācību;

h) saistībām defektu paziņošanas periodā.

Katls atbilst standarta LVS NE 303-5:2012 „Cietā kurināmā apkures katli ar manuālu un automātisku kurināmā padevi un nominālo siltumatdevi līdz 500 kW. Terminoloģija, prasības, testēšanas un marķēšana” vai ekvivalenta standarta prasībām.

| Katla tips | EE MarCo-300 vai analogs Granulu apkures iekārta ar pašattīrīšanās sistēmu, ar kurināmā automātisko padevi ar keramikas oderējumu (deglim), deglis ar kustīgiem ārdiem, kurināmā automātisko padevi un ar primāro un atkārtotu gaisa padevi, katla iekārtu vienlaicīgi var kurināt gan ar granulām, gan mallku, oglēm. Katla iekārtai jābūt ar kaskādes tipa, pusvertikāla novietojuma plauktveida siltummaini, tīrāmi pa speciālām, augšējām, hermētiski noslēgtām lūkām. |
| --- | --- |
| Katla nomināla siltuma jauda (QN), kW | 270-345 kW |
| Kalpošanas laiks, ne mazāks, kā (gados) | 10 |
| Katla maksimālie izmēri bez degļa n | B=1260 mm L=1800 mm H=1860 mm |
| Izmantojamais kurināmais | Kokskaidu granulas, malka, ogles |
| Emisiju līmenis | Saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajām normām un noteikumiem (5.klase) |
| Trokšņa līmenis | Saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajām normām un noteikumiem |
| Automātika | Automatizēta katlu vadība (ieskaitot vizualizāciju) ar SMS komunikācijas vadības un kontroles bloku; Attālināta apkures katla darbības kontrole un vadība (no cita datora datora); Automātiska apkures katla siltuma ražošanas jaudas modulācijas vadība (100% - 30%); Granulu degšanas procesa regulēšanas un kontroles bloks; automātiska granulu aizdedzināšanas sistēma |
| Katla aizsardzība un drošība | Pārkaršanas ugunsdrošības sistēma; signalizācijas sistēma SMS veidā; UPS (atpakaļ degšanas aizsardzībai, elektrības atslēgšanās gadījumā), granulu padeves bloķēšanas vārsts, granulu padeves temperatūras sensors |
| Apkalpošana | Katram katlam atbilstošas apkalpošanas platformas, kāpnes un apkalpošanas darba rīku komplekts |
| Granulu bunkurs | Granulu bunkurs ar ietilpību 1,5 t, t.sk. lokano transportieru padeves sistēma no granulu bunkura līdz granulu deglim |
| Garantijas laiks | 36 mēneši |

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.V.

Pielikums Nr.3

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/23

Pretendenta finanšu piedāvājums

iepirkumam

„Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”

(identifikācijas Nr.VNP 2018/23)

Izskatot Iepirkuma „Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”, Id.Nr.VNP 2018/23 dokumentus un Līguma projekta noteikumus, _____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______, veikt darbus par šādu cenu – līguma kopējo summu:

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena, bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apkures katls ar granulu degli |  |
| 2. | Demontāžas un montāžas darbi |  |
|  | Kopā bez PVN (EUR) |  |
| PVN 21% |  |  |
| Kopā ar PVN (EUR) |  |  |

- Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka veiksim darbus par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pievienotajā aprēķinā nav iekļautas kādas darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un darbu izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiek pārrēķināta un mēs segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.4

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/23

Tehniskā specifikācija

iepirkumam

„Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”

(identifikācijas Nr. VNP 2018/23)

1.  Pasūtītājs: SIA “Viļānu slimnīca”.

2. Uzdevums: Veikt apkures katla un granulu degļa piegādi un uzstādīšanu SIA “Viļānu slimnīca”.

3. Katla piegādātājs nodrošina iepriekšējā katla demontāžu, jaunā katla montāžu katlu mājas telpā ar pieslēgumiem elektroapgādei, skurstenim un cauruļvadiem (katlu mājas telpā).

4. Saskaņā ar līguma nosacījumiem, Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

a) jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi;

b) darbu veikšanu;

c) aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu;

d) iekārtu piegādi un uzstādīšanu;

e) darbu pārbaudēm;

f) izpilddokumentācijas sagatavošanu un nodošanu ekspluatācijā;

g) pasūtītāja personāla apmācību;

h) saistībām defektu paziņošanas periodā.

Katls atbilst standarta LVS NE 303-5:2012 „Cietā kurināmā apkures katli ar manuālu un automātisku kurināmā padevi un nominālo siltumatdevi līdz 500 kW. Terminoloģija, prasības, testēšanas un marķēšana” vai ekvivalenta standarta prasībām.

| Katla tips | EE MarCo-300 vai analogs Granulu apkures iekārta ar pašattīrīšanās sistēmu, ar kurināmā automātisko padevi ar keramikas oderējumu (deglim), deglis ar kustīgiem ārdiem, kurināmā automātisko padevi un ar primāro un atkārtotu gaisa padevi, katla iekārtu vienlaicīgi var kurināt gan ar granulām, gan mallku, oglēm. Katla iekārtai jābūt ar kaskādes tipa, pusvertikāla novietojuma plauktveida siltummaini, tīrāmi pa speciālām, augšējām, hermētiski noslēgtām lūkām. |
| --- | --- |
| Katla nomināla siltuma jauda (QN), kW | 270-345 kW |
| Kalpošanas laiks, ne mazāks, kā (gados) | 10 |
| Katla maksimālie izmēri bez degļa n | B=1260 mm L=1800 mm H=1860 mm |
| Izmantojamais kurināmais | Kokskaidu granulas, malka, ogles |
| Emisiju līmenis | Saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajām normām un noteikumiem (5.klase) |
| Trokšņa līmenis | Saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajām normām un noteikumiem |
| Automātika | Automatizēta katlu vadība (ieskaitot vizualizāciju) ar SMS komunikācijas vadības un kontroles bloku; Attālināta apkures katla darbības kontrole un vadība (no cita datora datora); Automātiska apkures katla siltuma ražošanas jaudas modulācijas vadība (100% - 30%); Granulu degšanas procesa regulēšanas un kontroles bloks; automātiska granulu aizdedzināšanas sistēma |
| Katla aizsardzība un drošība | Pārkaršanas ugunsdrošības sistēma; signalizācijas sistēma SMS veidā; UPS (atpakaļ degšanas aizsardzībai, elektrības atslēgšanās gadījumā), granulu padeves bloķēšanas vārsts, granulu padeves temperatūras sensors |
| Apkalpošana | Katram katlam atbilstošas apkalpošanas platformas, kāpnes un apkalpošanas darba rīku komplekts |
| Granulu bunkurs | Granulu bunkurs ar ietilpību 1,5 t, t.sk. lokano transportieru padeves sistēma no granulu bunkura līdz granulu deglim |
| Garantijas laiks | 36 mēneši |

Pielikums Nr.5

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/23

Pretendenta pieredze

iepirkumam

„Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”

(identifikācijas Nr.VNP 2018/23)

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma sākuma un pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo pretendenta pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.V.

Pielikums Nr.6

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/23

LĪGUMA PROJEKTS

Līgums par apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana

Viļānos,                                                                                                               2018. gada __________

SIA “Viļānu slimnīca”, reģ. Nr. 40003235190, juridiskā adrese Rīgas iela 57A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650, _________________ personā, kas darbojas saskaņā ar ________________, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________ reģ. Nr. ___, juridiskā adrese __________________, ______________ personā, _____________________________, turpmāk tekstā Izpildītājs no otras puses, turpmāk atsevišķi un kopā Puse/s,

pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma __________________________ noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā Līgums.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt iepriekšējā katla demontāžu, jauna katla montāžu katlu mājas telpā ar pieslēgumiem elektroapgādei, skurstenim un cauruļvadiem (katlu mājas telpā)   Rīgas ielā 57A, Viļānos, turpmāk tekstā - Darbi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (2.pielikums), turpmāk tekstā – Finanšu piedāvājums, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Iepirkuma „Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana”, Identifikācijas Nr. VNP 2018/23 nolikumu un tā pielikumiem, par neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis visu nepieciešamo papildus informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Darba savlaicīgu un kvalitatīvu realizāciju saistītos riskus un to izmaksas ir ietvēris Līguma kopējā vērtībā (cenā).

  - Darbu pabeigšanas termiņš: 1 (viens) mēnesis pēc līguma noslēgšanas.

  - Līdz ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu Izpildītājs veic Pasūtītāja norīkota personāla apmācību darbam ar uzstādītajām iekārtām un aprīkojumu.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena ir ______________________, turpmāk tekstā – Līgumcena, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības.

  - Līgumcenā ir iekļauts viss darbu, materiālu un iekārtu komplekss, kas nepieciešams Darbu paveikšanai.

  - Samaksu par paveiktajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

  - Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

- Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

  - Darbi tiek izpildīti ievērojot Līguma, tā pielikumu noteikumus un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Darbu veikšanu.

  - Izpildītājs veic Darbu izpildi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Izpildītājs ir atbildīgs par  Darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies Izpildītājam neievērojot normatīvo aktu vai Līguma prasības.

  - Izpildītājs nodrošina, ka Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas un mehānismi ir darba kārtībā un labā tehniskā stāvoklī.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu izpildes kvalitātes kontroli. Pasūtītāja veiktā Darbu izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši izpildītiem Darbiem samazināšanai.

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

- Pušu atbildība

  - Puses saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.

  - Ja Izpildītājs neizpilda Darbus Līguma 1.3.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, ievērojot Latvijas Civillikuma 1716. un 1717. pantos noteiktos aprobežojumu apmērus. Kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss laika periods no Darbu izpildes vai trūkumu un/vai defektu novēršanas, kas pārsniedz Līguma 1.3.punktā noteikto termiņu līdz brīdim, kad tiek veikta pilnīga Darbu izpilde vai trūkumu un/vai defektu novēršana.

  - Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic ar Līgumu saistītos maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas bez PVN par katru nokavēto dienu, ievērojot Latvijas Civillikuma 1716. un 1717. pantos noteiktos aprobežojumu apmērus.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķināto līgumsodu no Izpildītājam maksājamām summām.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, streiki, varas institūciju darbība, normatīvo aktu izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie Pušu kontrolei nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai izbeigšanās otra Puse tiek rakstiski informēta. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Puses sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma par saistību turpmāko izpildi vai izbeigšanu.

- Garantija

  - Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts no attiecīgās kārtas pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Darbos izmantoto iekārtu ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Darbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot.

  - Līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu ar iekārtām un aprīkojumu saistīto dokumentāciju (pases, ekspluatācijas instrukcijas u.c.).

  - Garantijas laika ietvaros Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic Garantijas darbus Pasūtītāja rakstiskajā pretenzijā, kurai pievienots Defektu akts par radušos defektu trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm vai citām neatbilstībām, norādītajā termiņā.

  - Ja Garantijas laikā konstatēto Darbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai Līguma minētās Garantijas laika ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par Pasūtītāja pretenzijā norādīto Darbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņu, tad Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, trūkumu vai neatbilstību, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja norādītajam defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņam, tad Izpildītājam defekts, trūkums vai neatbilstības jānovērš Līguma 5.3.punktā norādītajā termiņā.

  - Defektus vai trūkumus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk. kavē Objekta normālu ekspluatāciju), Izpildītājs uzsāk novērst nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.

  - Ja Izpildītājs 5.3., 5.4. vai 5.5.punktā noteiktajā termiņā nenovērš defektus, trūkumus vai neatbilstības, tad Garantijas laiks tiek pagarināts par laika periodu, par kādu tiek kavēts defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņš.

- Līguma darbības termiņš

  - Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas dienas un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei vai ja tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Līguma grozīšanas, papildināšanas, izbeigšanas un strīdu risināšanas kārtība

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad Puses tos ir parakstījušas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Izpildītājam, ja:

    - Izpildītājs neievēro   Līgumā     noteikto    Darbu     uzsākšanas vai izpildes  termiņu    un   ja  Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 10 (desmit) darba dienas;

    - Izpildītājs neveic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

    - Izpildītājs  neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas  Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis  10  (desmit)  dienu  laikā  pēc  attiecīga  rakstiska  Pasūtītāja  paziņojuma  saņemšanas.

  - Izbeidzot Līgumu 7.2.punktā noteiktajos gadījumos, Puses sagatavo un abpusēji  paraksta   atsevišķu   aktu   par   faktiski   izpildīto   Darbu  apjomu   un   to   vērtību. Sagatavojot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem atbilstoši sagatavotajam aktam.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek izskatīts tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

  - Jebkurā gadījumā veicot Līguma grozījumus, Puses ievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus.

- Citi noteikumi

  - Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta regulējumu. Ja kāda no Pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otras Puses intereses, otrai Pusei ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksāt tai pienākošās summas.

  - Ja Izpildītājs ir nodevis daļu Darbu apakšuzņēmējam, tad par Apakšuzņemēja veiktajiem Darbiem Izpildītājs atbild kā par saviem.

  - Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šī Līguma tekstā, Puses vienojas un vadās no Iepirkuma prasībām, Izpildītāja piedāvājuma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.

  - Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstiski latviešu valodā. Pusei atbildes uz otras Puses iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu jāsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, izņemot, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš. Gadījumā, ja Puse nesniedz atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā ir uzskatāms, ka, Puse, kurai pieprasījums ir nosūtīts, ir to akceptējusi.

  - Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

    - no Pasūtītāja puses: ____________________________________________________

    - no Izpildītāja puses: _____________________________ (amats, vārds, uzvārds), tālr. _____________, mob. _______________, e-pasts ______________.

  - Šis Līgums sagatavots un parakstīts uz ____(___________) lapām 2 (divos) identiski vienādos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līguma abpusējas parakstīšanas brīdī Līgumam tiek pievienoti sekojoši pielikumi, kuri atzīstami par Līguma neatņemamu sastāvdaļu:

    - Līguma pielikums Nr.1  Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapas;

    - Līguma pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapas.

- Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:                                                                 Izpildītājs:

SIA “Viļānu slimnīca”				____________________

Reģ.Nr. 40003235190                                           Reģ. Nr. ____________________

Adrese: Rīgas iela 57A				 _____________________________

Viļāni, LV – 4650                                                  ________________________________

Banka: AS SEB banka 				 Banka: ______________________

Kods: UNLALV2X 				 Kods:  _______________________

Konts: LV52UNLA0014900130002                      Konts:________________________

__________________	 /____________/                  ____________________/__________/

/J. G.Vidiņš/                                                                 /_______________/

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.