## SPECIFIKACIJA
Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli
materiāli , Centrālā ielā
1 | Ielu gaismeklis 1x100W E40, IP65, SGS102 SON-T |  | gab. | 54
2 | Augstspiediena nātrija spuldze 100W E40 |  | gab. | 54
3 | Kabelis ar vara dzīslām šķ. 5 x 35 mm² | NYY-J | m | 2036
4 | Kabeļa gala apdare SEH5 65-15 , šķ. 5 x 35 mm² |  | kompl | 127
5 | Kronšteins koka balstam WP110_D60 |  | gab. | 4
6 | Cinkots metāla balsts H=6,5m |  | gab. | 50
7 | Konsole L-veida 2.0/1.0/15° (Hv/V/leņķis) cinkota |  | gab. | 49
8 | Konsole V-VEIDA 120^ 2.0/1.0/15° (Hv/V/leņķis) cinkota |  | gab. | 1
9 | Betona pamats P-1.3 |  | gab. | 50
10 | Gumijas blīve stabam GB-RG |  | gab. | 50
11 | Pievienojuma spaile |  | gab. | 50
12 | Aizsardzības automāts 1F 6A metāla balstā |  | gab. | 50
13 | Kapara kabelis šķ. 3 x 1, 5 mm² | NYY | m | 500
14 | Kapara kabelis šķ. 3 x 2, 5 mm² | NYY | m | 20
15 | Plastmasas caurule, Evocab Hard 750N , D110mm |  | m | 1676
16 | Plastmasas caurule, Evocab Hard 1250N , D110mm |  | m | 42
17 | Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot |  | m | 1676
18 | Sadalne KKM-2-20-005 |  | gab. | 7
19 | Pamatne PKKM-2 |  | gab. | 7
20 | Slēdzenes puscilindrs |  | gab. | 7
21 | Drošinātāji NH-00 25A |  | gab. | 15
22 | Nazis NH-00-160A |  | gab. | 42
23 | Zemējuma komplekts sadalnem |  | kompl. | 7
24 | Zemējuma komplekts koka balstam |  | kompl. | 2
25 | Keramzīts |  | l | 56
26 | Izlādnis SE45.128-5 GR11.16. (5kA, 280V) |  | gab. | 7
27 | EN-CGPT-24/6-0 |  | gab. | 14
28 | Kabeļu aizsardzība metāla l=2,5m |  | gab. | 7
29 | Distances skavas SO 71 |  | gab. | 42
30 | Gumijas uzgalis 35–50 mm² | PK99.050 | gab. | 21
31 | Nozarspaile Al/Cu 16–120 mm² un Al/Cu 16–120 mm² | SL4.26 | gab. | 14
32 | Nozarspailes aizsargs SP 15 |  | gab. | 14
33 | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) |  | m³ | 40
34 | Smilts tranšejā |  | m³ | 134.08
35 | Melnzeme |  | m3 | 25.05
36 | Zālāja sēkla |  | kg | 6.7
37 | Šķembas fr.0-45mm |  | m3 | 6.2
38 | Smiltis (salizturīga) |  | m3 | 13.2
39 | Šķembu izsijas |  | m3 | 0.3
40 | Minerālmateriālu maisījums |  | m3 | 0.5
41 | Asfalts braktuvei AC-11 |  | m3 | 0.1
42 | Asfalts braktuvei ACb-16 |  | m3 | 0.15
43 | Asfalts ietvei AC-8 |  | m3 | 1.4
44 | Grants maisījums |  | m3 | 0.6
45 | Brauktuvju (ceļa) betona apmales |  | m | 1.6
46 | Trotuāru (zālāju) betona apmales |  | m | 110
47 | Palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Sakaru kanalizācija videonovērošanai
materiāli , Centrālā ielā
1 | Kabeļu kanalizācijas caurule D100mm |  | m | 1409
2 | Kabeļu kanalizācijas caurule gofra D50mm |  | m | 13
3 | Pārejas uzmava 100 / 50 mm |  | gab. | 3
4 | Plastmasas aka KP-PEH 800x650mm ar kv-pamatni |  | gab. | 2
5 | Akas lūka ar vāku , main. augstumu D125 , 600mm |  | kompl. | 2
6 | Akas lūkas "peldoša tipa" stiprināšanas gredzens |  | gab. | 2
7 | Fiksācijas skava |  | kompl. | 6
Paskaidrojumi
1) Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1.
Sastādīja K. Draviņš

## DARBI
Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli
darbu apjomi , Centrālā ielā
1 | Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana |  | gab. | 50
2 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam |  | gab. | 50
3 | Apgaismojuma balstu pamatu izbūvēšana |  | gab. | 50
4 | Cinkotu tērauda balstu izbūvēšana |  | gab. | 50
5 | Konsoles montāža metāla balstā |  | gab. | 50
6 | Spailes montāža |  | gab. | 50
7 | Kronšteina montāža koka balstam |  | gab. | 4
8 | Kabeļa gala apdares montāža balstos, sadalnē |  | gab. | 127
9 | ZS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes montāža |  | gab. | 21
10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšana |  | m | 1676
11 | Plastmasas caurule tranšejā D110mm |  | m | 1676
12 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana |  | m | 42
13 | Plastmasas signāllenta tranšejā |  | m | 1676
14 | Kabeļa (0,4kV 5 x 35 mm²) ievēršana caurulē |  | m | 1718
15 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža |  | kompl. | 7
16 | Drošinātāju uzstādīšana |  | gab. | 57
17 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža |  | gab. | 9
18 | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā |  | gab. | 54
19 | Kabeļa ievilkšana balstā |  | m | 500
20 | Kabeļa imontāža pa kronšteinu balstā |  | m | 20
21 | Aizsardības automāta montāža balstā |  | gab. | 50
22 | Kabeļu šķ. līdz 5x35mm² piev. jaunam balstam |  | gab. | 100
23 | Kabeļu šķ. līdz 5x35mm² piev. sadalnē |  | gab. | 19
24 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu un ZS kabeļa pievienojuma montāža |  | gab. | 7
25 | Zemēšanas vada montāža pa balstu |  | balsts | 2
26 | ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā |  | kompl. | 7
27 | Apgaismojuma balsta ar armatūru demontāža |  | kompl. | 1
28 | Apgaismojuma armatūru demontāža no koka balstiem |  | gab. | 9
29 | Liekās grunts aizvešana |  | m3 | 30.2
30 | Teritorijas labiekārtošana |  | m2 | 167
31 | Grants seguma brauktuves ieklāšana |  | m2 | 5
32 | Brauktuves (maģistrālo ielu) asfaltbetona atjaunošana |  | m2 | 2.5
33 | Trotuāra asfaltbetona atjaunošana |  | m2 | 35.5
34 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana |  | m | 1.6
35 | Trotuāru (zālāju) apmales atjaunošana |  | m | 110
36 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža |  | m2 | 2.5
37 | Trotuāra asfaltbetona seguma demontāža |  | m2 | 35.5
38 | Digitālie uzmērījumi |  | m | 1676
39 | Rakšanas atļaujas saņemšana |  | objekts | 1
Sakaru kanalizācija videonovērošanai
darbu apjomi ,Centrālā ielā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 caurulei |  | m | 27
2 | Tranšejas sagatavošana |  | m | 27
3 | Bedres rakšana sakaru akai |  | gb. | 2
4 | Caurules D100mm montāža tranšejā |  | m | 1409
5 | Caurules D50mm montāža tranšejā |  | m | 13
6 | Jaunas sakaru kanalizācijas akas iebūvēšana |  | kompl. | 2
7 | Cauruļu galu hermetizācija akās |  | kompl. | 5
Paskaidrojumi
1) Projekta sastāvu un kopējos paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1.
Sastādīja K. Draviņš