## Centrālā iela
Objekts: Viļānu novada pašvaldības "Centrālās ielas" pārbūve Viļānos
Nr.p.k. | Darbu veids | Mērv. | Daudzums
1. | 20kV kabeļlīnija
1. Darbu izmaksas
11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 576
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
11209 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 40
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 174
13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 402
13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 214
13304 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
13208 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare | gab. | 2
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.616
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.616
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
19410 | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu | objekts | 1
2. Materiālu izmaksas
0801.013 | Kabelis AHXAMK-W 3x150Al+35Cu | m | 616
0911.001 | Kabeļa galu hermetizēšanas uzgalis 102L044-R05/S | kompl. | 2
0915.006 | Savienojuma uzmava POLJ-24/1x 70-150-CEE01 | kompl. | 1
0914.001 | Kabeļa aizsargprofils L125/50 | m | 576
0914.001 | Kabeļa brīdinājuma lenta MBN | m | 576
0912.016 | Caurule D160 1250N | m | 40
0912.004 | Caurule D160 750N | m | 167
0912.009 | Caurule D160 450N | m | 7
2 | 0,4kV tīkli
1. Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 10
11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 2667
11208 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 58
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1102
12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 451
12110 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | 270.7143
12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 75
12103 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1115
12106 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 1160
12203 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 64
12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 18
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 55
12301 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
16103 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 10
16104 | Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa) | gab. | 25
16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 36
16211 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža | gab. | 28
16201 | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 309
11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 90
18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 90
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 36
14101 | ZS starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | 1
14102 | ZS katra nākošā starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | 6
14401 | ZS atgāžņa montāža | gab. | 10
14606 | ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā | kompl. | 7
12114 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | gab. | 2
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 2.725
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 2.725
17626 | Caurules montāža ēkas pamatos, sienā | gab. | 1
19213 | Būvju, telpu iekšdarbi, ārdarbi kas nav sarakstā | c.st. | 96
17309 | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gab. | 1
2. Materiālu izmaksas
0803.001 | Kabelis AXMK 4x240 mm2 | m | 2275
0803.004 | Kabelis AXMK 4x70 mm2 | m | 174
0803.006 | Kabelis AXMK 4x16 mm2 | m | 797
0912.014 | Caurule D110 1250N caurdurei | m | 58
0912.014 | Caurule D110 1250N ielu šķērsošanai (tranšejā) | m | 320
0912.002 | Caurule D110 750N | m | 529
0912.010 | Caurule dalāmā D110 750N | m | 23
0912.008 | Caurule D110 450N | m | 230
| Caurule D110 gala vāks | gab. | 26
0914.001 | Signāllente MBN | m | 2667
0909.003 | Kabeļgalu apdare EPKT 0063 | gab. | 66
0909.002 | Kabeļgalu apdare EPKT 0047 | gab. | 20
0909.001 | Kabeļgalu apdare EPKT 0015 | gab. | 55
0922.001 | Savienošanas uzmava LJSM-4X/016-050 | gab. | 1
3102.001 | Sadalne KKM-2-22 | gab. | 6
3102.002 | Sadalne KKM-4-24 | gab. | 3
3102.003 | Sadalne KKM-6-26 | gab. | 1
3105.004 | Sadalne KKM-2-22-001 + USM-1 | gab. | 14
3105.005 | Sadalne KKM-4-23-002 + USM-2 | gab. | 11
3106.012 | Pamatne PKKM-2 | gab. | 20
3106.013 | Pamatne PKKM-4 | gab. | 14
3106.014 | Pamatne PKKM-6 | gab. | 1
1006.001 | Slēdzenes puscilindrs AR | gab. | 35
3003.015 | Automāts 3C20A | gab. | 27
3003.016 | Automāts 3C25A | gab. | 4
3003.017 | Automāts 3C32A | gab. | 1
3003.018 | Automāts 3C40A | gab. | 4
3012.001 | Drošinātāji NH-00 35A | gab. | 27
3012.001 | Drošinātāji NH-00 50A | gab. | 36
3012.001 | Drošinātāji NH-00 80A | gab. | 12
3012.001 | Drošinātāji NH-00 100A | gab. | 3
3012.003 | Nazis NH-2-400A | gab. | 195
3012.003 | Drošinātāji NH-2 40A | gab. | 6
3012.003 | Drošinātāji NH-2 63A | gab. | 12
3012.003 | Drošinātāji NH-2 100A | gab. | 6
3012.003 | Drošinātāji NH-2 125A | gab. | 3
3012.003 | Drošinātāji NH-2 160A | gab. | 3
3012.003 | Drošinātāji NH-2 200A | gab. | 3
3012.003 | Drošinātāji NH-2 250A | gab. | 3
2903.002 | Zemējuma elektrods 16mm/2000mm ar 1.7m izvadu un spaili | gab. | 36
2901.001 | Zemējuma elektrods 16mm/2000mm | gab. | 36
2902.001 | Zemējuma stieple, cinkota d=8 mm | m | 56
2902.001 | Zemējuma stieple, cinkota d=10 mm | m | 72
2906.003 | Vads Cu neizol. 25 mm2 | m | 43.5
3106.020 | Keramzīts | l | 420
3106.021 | AL spaile V 35-240mm² | kompl. | 2
| Blīvētājs EPAF - 2030, kabeļa ievadam | gab. | 1
0914.002 | Kabeļu aizsardzība metāla uz sienas l=2,5m | gab. | 26
| Spaiļu kārba ABOX | gab. | 26
2201.002 | Balstu koksne 3.klase (dmin=180) L=10000 | gab. | 16
0106.007 | Atgāžņu stipr. elements AM-04 k.c. | kompl. | 9
0110.005 | Balstu cepurīte 240mm | gab. | 7
| Koka riģelis LR1 500mm | gab. | 16
0106.017 | Riģeļa skava RS-1 | gab. | 16
0702.001 | Izolatori TF-20 (KN-18) | gab. | 56
0112.001 | Kāsis ZK-22z | gab. | 56
0105.004 | Uzgalis āķim KV-18 (ZK-18) | gab. | 56
0105.006 | Āķis AK-5 | gab. | 5
2113.006 | Enkurspaile SO 141 | gab. | 4
2113.007 | Piekarspaile SO 214 | gab. | 1
2113.006 | Gala spaile SN 2.2 | gab. | 28
2101.003 | Nozarspaile SL 4.25 | gab. | 28
2111.002 | Nozarspailes aizsargs SP 15 | gab. | 28
2107.001 | Nozarspaile SL 9.21 | gab. | 12
0109.002 | Distances skavas SO 71 | gab. | 70
1803.002 | Izlādnis SE45.128-5 GR11.16. | gab. | 21
0925.001 | EN-CGPT-24/6-0 | gab. | 21
0914.002 | Kabeļu aizsardzība metāla, koka balstam l=2,5m | gab. | 7
1303.004 | Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm | gab. | 113
1301.013 | Līnijas operatīvais apzīmējums | gab. | 6
1301.013 | Balsta nummura apzīmējums | gab. | 6
1304.002 | Zīme "Bīstami elektrība" cieta | gab. | 6
1304.002 | Zīme "Bīstami elektrība" uzlīme | gab. | 35
1301.007 | Marķējuma zīme "Piederības informācija", uzlīme | kompl. | 35
1301.013 | Ciparu vai burtu uzlīme operatīvajam apzīmējumam | kompl. | 60
3. | Seguma atjaunošana
1. Darbu izmaksas
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 132
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 1070
11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 38
11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 3
11410 | Brauktuves (maģistrālo ielu) asfaltbetona atjaunošana | m2 | 2.5
11408 | Trotuāra asfaltbetona atjaunošana | m2 | 35.5
17613 | Betona apmales ierīkošana energoobjekta ēkai | m2 | 5
11419 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana | m | 1.6
11420 | Trotuāru (zālāju) apmales atjaunošana | m | 110
2. Materiālu izmaksas
1 | Melnzeme | m3 | 160.5
2 | Zālāja sēkla | kg | 42.8
3 | Smilts (atsiju smilts maisījums) | m3 | 0.09
4 | Šķembas fr.0-45mm | m3 | 12.6
5 | Smiltis (salizturīga) | m3 | 24
6 | Šķembu izsijas | m3 | 0.3
7 | Minerālmateriālu maisījums | m3 | 0.5
8 | Asfalts braktuvei AC-11 | m3 | 0.1
9 | Asfalts braktuvei ACb-16 | m3 | 0.15
10 | Asfalts ietvei AC-8 | m3 | 1.4
11 | Grants maisījums | m3 | 4.6
12 | Gatavais betona maisījums 40kg | gab. | 5
13 | Brauktuvju (ceļa) betona apmales | m | 1.6
14 | Trotuāru (zālāju) betona apmales | m | 110
4. | Demontāžas darbi
1. Darbu izmaksas
11418 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 3
11415 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 2.5
11416 | Trotuāra asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 35.5
16120 | Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., LU) | gab | 2
16221 | Elektroenerģijas skaitītāja demontāža | gab | 28
14106 | ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab | 23
14205 | ZS A-veida balsta demontāža | gab | 23
14511 | ZS vadu demontāža | v.v/km | 6841
14513 | Kabeļa AMKA demontāža | km | 0.609
Sastādīja: K.Draviņš .