## Koptāme
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______.gada ____._________________________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu
Būves nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēka
Objekta adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta _____.gada ___._____________________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins par būvdarbiem
Objekta nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu
Būves nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēka
Objekta adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Par kopējo summu (euro) 0
Kopējā darbietilpība (c/h) 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | LK-1 | Jumta un bēniņu izbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LK-2 | Fasāžu apdare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LK-3 | Ailu aizpildījumi un vējtvera apdare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LK-4 | Ārējo evakuācijas kāpņu izbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LK-5 | Elektroapgāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LK-6 | Videonovērošanas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | LK-7 | Lietusūdens kanalizācijas tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | LK-8 | Labiekārtošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (___%) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa (___%) |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0

## LK-1
Lokālā tāme Nr.1
Jumta un bēniņu izbūve
Objekta nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu
Būves nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēka
Objekta adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Tāmes izmaksas 0 euro | [9 empty] | Tāme sastādīta _____.gada ___._____________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | summa
1 |  | Parapetu izbūve
2 |  | Esošā parapeta skārda demontāža un utilizācija | t.m | 88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Uz jumta esošo gaisa elektrotīklu demontāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošā parapeta demontāža (41,06 t.m) un utilizācija | m3 | 6.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošo ventilācjas ķieģeļu izvadu demontāža | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošā jumta seguma demontāža zem jaunizbūvējamā parapeta | m2 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Parapeta mūrēšanas darbi | m3 | 9.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Mūra bloki 3 Mpa 200x375x500 | m3 | 10.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Mūrjava | m3 | 1.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Armatūra | t.m | 95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ailu izkalšana ēkas 2.stāva nenesošajās garensienās pārseguma paneļu pastiprināšanas elementu (HEA 200) montāžai, (t.sk. apdares atjaunošana pēc siju montāžas) | gab. | 1.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Pārseguma pastiprināšana bēniņu lūkas zonā | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | UPE 200 (4 t.m) | kg | 91.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | HEA 200 (5,42 t.m) | kg | 229.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Vītņstieņi M20 8,8 kl., t.sk. paplāksnes un uzgriežņi | kompl. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Ribas t=6 mm | gab. | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Neoprēna lentas 10x80 mm | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Pārseguma paneļa demontāža bēniņu lūkas ierīkošanai | m2 | 0.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Monolītās dzelzsbetona joslas (MJ-1 - MJ-3) un pārsedzes PR-1 izbūve | t.m | 131.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Stiegrojums | kg | 616.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Veidņi | m2 | 52.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Betons C25/30, t.sk. piegāde un sūknēšana | m3 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Armēšanas palīgmateriāli (stieple, distanceri un tml.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Nesošā koka konstrukcijas
25 |  | Esošā jumta seguma demontāža (lokāli) ar nesošo konstrukciju atsegšanu | m2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Jumta krēsla un spāru izbūve (t.sk. kokmateriālu apstrāde ar antiseptiķi un kombinēto ugunsdrošo šķīdumu) | m2 | 460 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Koka spāre 50x200 (Lkop. 860 t.m) | m3 | 8.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Koka spāre 200x200 (Lkop. 70 t.m) | m3 | 2.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Kopturis 150x150 (Lkop. 20 t.m) | m3 | 0.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Mūrlata 150x100 (Lkop. 120 t.m) | m3 | 1.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Sija/statnis 150x150 (Lkop. 270 t.m) | m3 | 6.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Savilces/saites 50x200 (Lkop. 150 t.m) | m3 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Montāžas palīgmateriāli (skrūves, brusu kurpes, plāksnes, enkuri, leņķi, naglas u.c.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Kokmateriālu izolēšana no betona virsmām ar divām kārtām ruberoīda vai analogu materiālu | m2 | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 62.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | J-1
38 |  | Esošo bēniņu grīdas un parapeta iekšējās virsmas siltināšana ar akmens vati | m2 | 410 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Paroc Extra 200mm | m2 | 363 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Paroc Extra 150mm | m2 | 47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Līmjava | m2 | 47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Koka laipu montāža bēniņos | m2 | 24.22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Koka kāpņu montāža pie parapetiem | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Visu laipas un kāpņu kokmateriālu apstrāde ar pretuguns un prettrupes līdzekļiem | m2 | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Beniņu lūkas FAKRO LWT 1300x600 montāža, t.sk. bēniņu margas | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Bēniņu kāpņu līdz jumta lūkai izbūve (h=4,5m) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Ventilācijas ventkanāli
48 |  | Esošo dabīgās ventilācijas izvadu un pievadu tīrīšana un atjaunošana | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Cinkotu ventilācijas izvadu izbūve | t.m | 77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Cinkots gaisa vads d=200 mm | m | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Cinkots gaisa vads 200x140 | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Cinkots gaisa vads 220x170 | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Cinkots gaisa vads 250x170 | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | PAROC HVAC MAT ALUCOAT 50 mm izolācija | m2 | 71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Cauruļvadu fasondaļas un stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Ventilācijas izvadu virs jumta seguma montāža no OSB 22mm, apšūšana ar skārdu (t.sk ventilācijas izvadum jumtiņš) jumta seguma krāsā | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | OSB plātnes 22mm un kokmateriāli | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Gludais skārds jumta seguma krāsā | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Ventilācijas izvadu jumtiņi SHI-500x800 mm | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | J-2
62 |  | Antikondensāta plēves montāža | m2 | 527 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Armēta antikondensāta plēve, 130gr/m2 | m2 | 580 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Garenlatojuma montāža | m2 | 527 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Garenlatojums 50x35mm | m3 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Stiprināumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Šķērslatojuma montāža | m2 | 527 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Šķērslatojums 100x32 s-200mm | m3 | 8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Stiprināumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Tērauda lokšņu jumta seguma montāža | m2 | 527 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Tērauda lokšņu materiāls RUUKKI CLASSIC C RR21 | m2 | 600.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Tērauda lokšņu RUUKKI RR21 kores, sateknes, karnīzes, atloki | t.m | 179 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Skrūves un palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | RUUKKI jumta lūkas izbūve | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | RUUKKI sniega aiztures barjeras uzstādīšana | t.m | 87.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Nojumes izbūve
77 |  | Rievu kalšana profilu montāžas vietās un aizpildīšana ar cementa javu | t.m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Sienas pastiprinājuma montāža (BK-13) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Profils UPE160 (2x8,6 t.m) | kg | 292.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Profils UPE100 (2x8,6 t.m) | kg | 168.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Vītņstieņi M16 8,8 kl. | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Bultskrūves M20 8.8 kl | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Koka brusa 150x50 mm | m3 | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Rūpnieciski izgatavotās vieglas konstrukcijas laminēta pilnstikla jumtiņa montāža 4000x1700 (AR-17) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( %) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LK-2
Lokālā tāme Nr.2
Fasāžu apdare
Objekta nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu
Būves nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēka
Objekta adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Tāmes izmaksas 0 euro | [9 empty] | Tāme sastādīta _____.gada ___._____________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | summa
1 |  | Demontāžas darbi
2 |  | Esošo evakuācijas kāpņu demontāža un utilizācija | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošās lietus ūdens novadīšanas sistēmas demontāža un utilizācija | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošās fasādes plaknes attīrīšana, lieko detaļu demontāža (atkritumu urna, esošie apgaismes ķermeņi, 04,kV uzskaites sadalne, novērošanas kameras) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Esošo logu un durvju demontāža bez sabojāšanas un nodošana pasūtītājam | gab. | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošo iekšējo un ārējo palodžu demontāža | kompl. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Mūrēšanas darbi
8 |  | Ailu mūrēšanas darbi | m3 | 1.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Mūra bloki 3 Mpa | m3 | 1.22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Mūrjava | m3 | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Armatūra | t.m | 13.47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ĀS-1
13 |  | Sastatņu ar piekaramo tekni montaža/ demontāža/ īre | m2 | 680 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Koka karkasa stiprinājuma mūrī enkuru izraušanas tests | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Koka karkasa montāža uz fasādēm | m2 | 555 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tērauda leņķi | gab. | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Antiseptizētas koka brusas 150x50mm | m3 | 7.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Stiprinājumi, t.sk. dībeļi Hilti HRD-10x100 | m2 | 555 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Siltumizolācijas ieklāšana uz fasādēm | m2 | 555 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Akmens vate PAROC eXtra 565x1220, biez.150mm | m2 | 555.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Koka karkasa starpsijas ar soli 1200mm, 150x50, antiseptizētas | m3 | 4.47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Šķērslatojuma montāža vēja izolācijas iestrādei, solis starp latām 600mm | m2 | 555 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Antiseptizēts, kalibrēts šķērslatojums 30x75mm | m3 | 2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Vēja izolācijas montāža | m2 | 555 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Vēja izolācijas plāksnes PAROC WAS 25t, 1200x600x30 | m2 | 536.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Stiklašķiedras insektu sieta - ventilācijas profila montāža | t.m | 178 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Stiklašķiedras insektu siets - ventilācijas profils | t.m | 178 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Ventilējamās fasādes apdares karkasa montāža | m2 | 510 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Antiseptizēti, kalibrēti dēļi plāksnīšu stiprināšanai 125x25mm | m3 | 2.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Fasādes apdares plāksnīšu montāža | m2 | 519.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Cembrit šķiedrcementa plāksnes PATINA P222 1200x240mm (t.sk. plāksnīšu griešana) | m2 | 476.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Cembrit šķiedrcementa plāksnes PATINA P070 1200x240mm (t.sk. plāksnīšu griešana) | m2 | 121.42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | EPDM starplikas 90mm | rullis | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Stiprinājumi (cembrit fasādes skrūves) | iepak. | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Logu un durvju ailu apdare ar Cembrit šķiedrcementa plāksnēm 215 mm | t.m | 215.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Cembrit šķiedrcementa plāksnes PATINA P222 215x240mm, (t.sk. plāksnīšu griešana) | m2 | 63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Cembrit šķiedrcementa plāksnes PATINA P070 215x240mm (t.sk. plāksnīšu griešana) | m2 | 3.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | EPDM starplikas 30mm | rullis | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Stiprinājumi (cembrit fasādes skrūves) | iepak. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Vējkastes montāža | m2 | 86.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Apdares dēļi h=25mm | m3 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Stiprinājuma dēļi 100x30mm | m3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Stiprinājuma detaļas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Vējkastes krāsošana | m2 | 87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Fasādes koka krāsa, tonis-balts | m2 | 87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Misiņa plāksnītes "Viļānu novada dome" izgatavošana un montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Metāla ģērboņa izgatavošana un montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Esošās 04,kV uzskaites elektrosadales montāža uz balstu blakus proj.ventfasādei | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | RUUKKI RR20 ūdensnoteku un tekņu sistēmas montāža | m | 141.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | RUUKKI RR20 lietusūdens teknes, apaļas d=150mm | m | 95.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | RUUKKI RR20 lietusūdens notekas, apaļas d=100mm | m | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Stiprinājumu detaļas, savienojumi, līkumi | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Cokola daļas apdare
57 |  | Elektrotīklu kabeļa nemehanizēta izrakšana ar aizbēršanu (t.sk. lietusapmales atjaunošana) un montāža pie cokola | t.m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Cokola daļas atrakšana un aizbēršana | m3 | 43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Esošās cokola konstrukcijas attīrīšana | m2 | 77.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Cokola vertikālās hidroizolācijas izveidošana, (bituma-lateksa mastika, 2 kārtas) | m2 | 77.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Siltumizolācijas montāža cokolam | m2 | 57.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Ekstrudēts putupolistirols 50 mm, EPS 150 | m2 | 60.38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Līmjava | kg | 230 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Dībeļi | gab. | 287.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Armējošā sieta iestrāde | m2 | 25.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Armēšanas java | kg | 257 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Stiklašķiedras siets | m2 | 61.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Cokola apmešana, t.sk. esošā nosiltināta cokola apmetuma remonts | m2 | 48.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Apmetums Sakret CLP | kg | 188 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | grunts Sakret PG | l | 8.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Cokola krāsošana | m2 | 48.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | krāsa fasādes CAPAROL, tonēta | l | 14.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | grunts Sakret PG | l | 7.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( %) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LK-3
Lokālā tāme Nr.3
Ailu aizpildījumi un vējtvera apdare
Objekta nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu
Būves nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēka
Objekta adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Tāmes izmaksas 0 euro | [9 empty] | Tāme sastādīta _____.gada ___._____________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | summa
1 |  | Logi
2 |  | Jaunu PVC trīs stiklu pakešu logu ar selektīvajiem stikliem L1 (1,98x1,75m) montāža, izmantojot tvaika izolācijas un difūzijas lentas, ailu uzmērīšana objektā | gab. | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montāžas palīgmateriāli ieskaitot iekšējās un ārējās logu izolācijas lentas | kompl. | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Jaunu PVC trīs stiklu pakešu logu ar selektīvajiem stikliem L2 (1,53x1,75m) montāža, izmantojot tvaika izolācijas un difūzijas lentas, ailu uzmērīšana objektā | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montāžas palīgmateriāli ieskaitot iekšējās un ārējās logu izolācijas lentas | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Loga ārējo palodžu montāža | kompl. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | RUUKKI RR23 logu ārējās palodzes, plat.=300mm | t.m | 75.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Iekšējo palodžu montāža | kompl. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Iekšējās PVC palodzes | t.m | 75.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Durvis
11 |  | Alumīnija konstrukcijas ārdurvis D-1 2060x3000, t.sk. montāža, mehānismi, piegāde, vērtnes aizvērējs, panikas slēdzenes un sviras, slieksnis, konstrukciju uzmērīšana būvobjektā | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Alumīnija konstrukcijas ārdurvis D-2 1200x2100, EI30, t.sk. montāža, mehānismi, piegāde, vērtnes aizvērējs, panikas slēdzenes un sviras, slieksnis, konstrukciju uzmērīšana būvobjektā | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Iekšējā ailu apdare
14 |  | Iekšējo ailu apdares atjaunošana | m2 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Aizmūrētās vietas iekštelpas sienas apdares izbūve (apmešana, špaktelēšana, krāsošana) | m2 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Iekšējo demontēto durvju demontāžas vietu apdares atjaunošana | t.m | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Vējtvera apdare
18 |  | Bruģa un koka grīdas, sienu flīžu, grīdlīstes demontāža vējtverī un utilizācija | m2 | 55.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Griestu sagatavošana apdarei, špaktelēšana un krāsošana | m2 | 15.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Špaktele | m2 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Mazgājamā krāsa, Bindo 10 | m2 | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Sienu apmešana un krāsošana vējtverī | m2 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Grunts pirms apmetuma | kg | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Minerālais apmetums ar armēšanas sietu, 20mm | m2 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Špaktele | m2 | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Mazgājamā krāsa, Bindo 10 | m2 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Vējtvera grīdas pamatnes izveidošana, smilts ieklāšana, blietēšana, | m2 | 15.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Smilts, 200mm | m3 | 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Vējtvera grīdas hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 15.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Polietilēna plēve, 200mkm | m2 | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Grīdas siltumizolācijas ieklāšana 2 slāņos | m2 | 15.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Ekstrudētais putupolistirols EPS-100, 200mm | m2 | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Melnās grīdas betonēšana vējtverī, 100mm | m2 | 15.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Betons C16/20 | m3 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Kājslauķa režģa iebūvēšana | m2 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Kājslauķa režģis | m2 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Vējtvera grīdas flīžēšana un flīžu grīdlīstes montāža | m2 | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Flīžu līme | kg | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Neslīdošas akmens masas flīzes | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Elastīgais flīžu šuvotājs | kg | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Flīžu grīdlīste | m2 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Iekštelpu apdare
44 |  | Arhīva telpas sienu apdare UPE profilu iestrādes vietā, t.sk. apmešana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Bēniņu lūkas iebūves vietas apdare | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( %) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LK-4
Lokālā tāme Nr.4
Ārējo evakuācijas kāpņu izbūve
Objekta nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu
Būves nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēka
Objekta adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Tāmes izmaksas 0 euro | [9 empty] | Tāme sastādīta _____.gada ___._____________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | summa
1 |  | Evakuācijas kapņu pamati
2 |  | Grunts rakšana un aizbēršana pamatiem | m3 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Šķembu slāņa ierīkošana ar blietēšanu 300 mm | m3 | 0.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Šķembas Fr. 0-40 | m3 | 1.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Veidņu montāža, demontāža | m2 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Inventārveidņu noma | m2 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Stiegrojuma sagatavošana un uzstādīšana | kg | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Stiegrojums | kg | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Distanceri | gab. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Betona iestrāde pamatos | m3 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | C25/30XC1 XF1 ar piegādi un sūknēšanu | m3 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana, ruberoīds 2k | m2 | 2.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kāpņu konstrukcija
14 |  | Āra evakuācijas kapņu montāža, t.sk. KMD sadaļas izstrāde un saskaņošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Cinkota tērauda evakuācijas kāpnes, t.sk. margas | t | 0.88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Karsti cinkots platformu režģis biez.=70mm | m2 | 7.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Stiprinājuma detaļas un palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( %) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LK-5
Lokālā tāme Nr.5
Elektroapgāde
Objekta nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu
Būves nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēka
Objekta adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Tāmes izmaksas 0 euro | [9 empty] | Tāme sastādīta _____.gada ___._____________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | summa
1 |  | Elektroapgāde
2 |  | GS-1, grupu sadalnes kārbas montāža, iespējams izmantot esošo sadalnes korpusu. Komplektāciju skatīt lapā EL-5 | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kabeļu un kabeļu cauruļu montāža (t.sk zemējuma lentas aizsardzība no šķēšojošajiem inženiertīkliem ar PE 50 caurulēm) | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | MMJ-3x1,5 | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PE caurule, D=40mm, 320 N | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PVC caurule, gofrēta, D=20mm | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Vienpolīgs el. slēdzis 230V, 16A, IP22, v/a | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Nozarkārbas v/a | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Gaismekļu, krēslas sensoru un signāla ģeneratoru montāža | gab. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Krēslas sensors EEN003 230V IP55 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Āra gaismekļi (K³ Miniled Aluminium 4 windows 30⁰) LED, 230V, 4x3W, IP65 | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Āra gaismekļi (RGBW K³) LED, 230V, 20W, IP65 | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Signāla ģenerātors (RGBW Signal Generator) | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Zibensaizsardzības elementu uz ēkas un zemējuma lentas montāža (t.sk. nemehanizēti rakšanas darbi) | m | 253 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Karsti cinkota tērauda stieple d=10mm Art.Nr.5021103 | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Alumīnija stieple d=8mm PVC apvalkā Art.Nr.5021332 | m | 56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Alumīnija stieple d=8mm | m | 113 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Plakandzelzs 3,5x30 mm Art.Nr.5019345 | m | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | PE caurule, D=50mm, 450N | m | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Varioklemme, cinkots tērauds Art.Nr.5311500 | gab. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Atdalītājklemme, cinkots tērauds Art.Nr.5328209 | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Noteku, parapeta un kāpņu pievienojuma klemme Art.Nr.5316450 | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Vertikālais stieples turētājs uz ēkas fasādes, Art.Nr.5207444 | gab. | 112 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Horizontālais stieples turētājs uz metāla jumta | gab. | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Zemējuma stieņu ierakšana un montāža | kompl. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Zemējuma stienis l=1500mm d=20mm cinkots tērauds Art.Nr.5000750 | gab. | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Uzsišanas uzgalis zemējuma stienim Art.Nr.3042251 | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Zemējuma stieņa spice Art.Nr.3041212 | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Spaile stieple/plakandzelzs Art.Nr.5312655 | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Pieslēgumspaile pie zemējuma stieņa Art.Nr.5001641 | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Potenciālu izlīdzinošā kopne, v/a, Art.Nr.5015073 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Zemējuma vads H07V-K 1x16mm2 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Pretkorozijas lenta | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( %) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LK-6
Lokālā tāme Nr.6
Videonovērošanas sistēma
Objekta nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu
Būves nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēka
Objekta adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Tāmes izmaksas 0 euro | [9 empty] | Tāme sastādīta _____.gada ___._____________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | summa
1 |  | Videonovērošanas sistēma
2 |  | Esošās video ierakstu ierīces montāža/pielāgošana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Video kameru montāža (t.sk. 3 esošo kameru demontāža bez sabojāšanas būvdarbu sākumā) | gb. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Videokameras komplektā ar IP65 apvalku un kronšteinu DH-IPC-HFW1300SP-0360B vai analogs | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Video kamera IPC-HDBW8231E-Z | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nozarkārbu montāža | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nozarkārba IP65 | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pārsprieguma novadītāja bloku montāža | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pārsprieguma novadītāja bloks SP-004 | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Savienotājs RJ-45 | gb. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kabeļu montāža | m | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kabelis UTP 4x2x0,5 5.cat | m | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PVC caurle 16mm | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Nepārtrauktas barošanas bloka UPS 1000 montāža (esošs) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Ugunsdrošas montāžas putas Aeros. bal. 700ml HILTI divkomponentu | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Stiprinājumi | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( %) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LK-7
Lokālā tāme Nr.7
Lietusūdens kanalizācijas tīkli
Objekta nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu
Būves nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēka
Objekta adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Tāmes izmaksas 0 euro | [9 empty] | Tāme sastādīta _____.gada ___._____________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | summa
1 |  | Lietusūdens kanalizācijas tīkli
2 |  | Veloturētāju demontāža (bez konstrukcijas sabojāšanas) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Pašteces lietusūdeņu cauruļvads ar uzmavu, materiāls PP, de/di x L - 110/95x6m, ieguldes klase SN8 (T8), piegāde, montāža, tranšejas rakšana ar sienas stiprināšanu, 200mm bieza smilšu spilvena izbūve, aizbēršana pie caurules iebūves dziļuma 1.5m - 2.0m , kā arī liekās grunts promvešana | m | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Lietusūdeņu un drenāžas aka 315, nosēddaļa 0,2 m. Trīs pievienojumi D110 lietus kanalizācijas vai tehniskās drenāžas caurulēm. Ķeta rāmi un vāku, piegāde, montāža, rakšana, sienas stiprināšana, aizbēršana un liekās grunts promvešana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Drenāžas akas vāks polipropilēna Top Cover tips C11 450, H100 zālienam, montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kanalizācijas skalošana, TV inspekcija un hidrauliskā pārbaude un uzmērīšana | m | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Betona lietusteknes UT 3 (Siguldas bloks, 1000x300x120) iebūve esošajā betona bruģī, 10cm bieza pamatnes betonēšana (C12/15) un izplūde cauri betona bortakmenim | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Šķērsošanās ar esošām komunikācijām, nodrošinot to aizsardzību: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Vājstrāvas abonenta tīkli | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Apgaismojuma elektrotīkli | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sadzīves kanalizācijas vads | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PE D50 aizsargčaula | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Pievienojums pie esošās gūlijas | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Betona bruģa un akmens apmales izjaukšana un atjaunošana, t.sk. bortakmeņi | m2 | 51.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Jumta noteku gūlijas HL-600, DN110, montāža | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Laistīšanas krāns ar apsaisti, montāža un pieslēgšana pie ēkas iekšējā ūdensapgādes tīkla | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( %) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LK-8
Lokālā tāme Nr.8
Labiekārtošanas darbi
Objekta nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu
Būves nosaukums: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēka
Objekta adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem.
Tāmes izmaksas 0 euro | [9 empty] | Tāme sastādīta _____.gada ___._____________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | kopā | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga | būvizstrādā-jumi | mehānismi | summa
1 |  | Labiekārtošanas darbi
2 |  | Demontēto veloturētāju uzstādīšana, izvēloties vietu autoruzraudzības kārtībā | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Izbojāto stādījumu atjaunošana | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Grunts rakšana,profilēšana un blietēšana pēc augstuma atzīmēm, liekās grunts iekraušana automašīnās un izvešana uz atbērtni | m2 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Abonenta vājstrāvas un abonenta 0,4kV kabeļu pārnešana | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Dolomīta šķembu maisījuma pamatnes ieklāšana un blietēšana zem pakāpienu pamatiem h=0.30m | m3 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Dolomīta šķembu maisījums fr.0/45mm, | m3 | 5.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pakāpienu pamatu betonēšana (t.sk. veidņošana, stiegrošana) līdz caursalšanas dziļumam | m3 | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Inventārveidņu noma | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Betons, C16/20, ar piegādi un sūknēšanu | m3 | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Stiegrojuma siets, 200x200x6 | m2 | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Distanceri, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Drenējošā smilts slāņa ieklāšana starp pakāpienu pamatiem un zem bruģējamā laukumu | m3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Drenējošas smiltis | m3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Dolomīta šķembu maisījuma pamatnes ieklāšana un blietēšana zem monolītās pakāpienu plātnes un bruģējamā laukuma | m3 | 8.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Dolomīta šķembu maisījums fr.0/45mm, h=0.30m | m3 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Monolītās dzelzsbetona plātnes betonēšana zem pakāpieniem (t.sk. veidņošana, stiegrošana) | m3 | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kokmateriāli | m2 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Betons, C16/20 | m3 | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Stiegrojuma siets, 200x200x6x6 | m2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Distanceri, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Betona javas izlīdzinošā slāņa ieklāšana zem pakāpieniem (h=0.015m) | m2 | 6.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Betona pakāpienu montāža ar šuvju aizdari, t.sk. pirmo pakāpienu atbalsta montāža | t.m | 18.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Salturīgi betona pakāpieni (pilna šķērsgriezuma), hidrofobizēti | t.m | 18.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Smilts-cementa izlīdzinošā starpkārtas ieklāšana zem bruģējamā laukuma, h=0.03m | m3 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Smilts-cementa maisījums, 10:1 | m3 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Jauna bruģakmens laukuma ieklāšana | m2 | 33.03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Betona bruģis "Mozaīka", krāsains | m2 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Ietvju apmales montāža | t.m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Dolomīta šķembu maisījums, fr.0-45 | m3 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Ietvju apmale 1000x200x80 | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Sausā betona java | m3 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Krāsainā bruģa laukuma ieklāšana | m2 | 2.38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Krāsaina raksta betona bruģis | m2 | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis ( %) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0