APSTIPRINĀTS

Viļānu novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2017.gada 10.aprīļa sēdē

## Atklāta konkursa

Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)

NOLIKUMS

VNP 2017/7 ERAF

- Iepirkuma identifikācijas numurs VNP 2017/7 ERAF

Atklāts konkurss tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Pāreja uz ekonomiku, kas rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa " Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārta" īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2016. gada 8.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.152).

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

| Pasūtītāja nosaukums | Viļānu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650 |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 90009114114 |
| Konta Nr. bankā | Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV73HABA0551026165229 |
| Kontaktpersonas | Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com - Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv |
| Tālr. Nr. | (+371) 64628030 |
| Faksa Nr. | (+371) 64628035 |
| Oficiālā elektroniskā pasta adrese | novads@vilani.lv |

- Pretendents

  - Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Atklātā konkursā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.

  - Visiem Atklāta konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

- Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa

  - Pretendents Atklāta konkursa līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

  - Apakšuzņēmējs ir pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Pasūtītājam Līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

  - Pretendents ir tiesīgs veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē saskaņojot to ar Pasūtītāju, izņemot gadījumu, ja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Atklātā konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 62. panta nosacījumus.

  - Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta piedāvājumā norādītā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Atklātā konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmēju;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Atklātā konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. PIL 43. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Atklātā konkursā izraudzītais pretendents (Līguma puse) drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu atbilstoši PIL 62. pantam. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Atklātā konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Atklāta konkursa nolikuma saņemšana

  - Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

  - Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Atklāta konkursa nolikuma minētajā interneta mājaslapā pie Atklāta konkursa nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies. Piegādātāja pienākums ir publicēto informāciju ņemt vērā, sagatavojot piedāvājumu.

- Papildu informācijas sniegšana

    - Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.

    - Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: vilani.iepirkumi@gmail.com.

    - Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 36. panta otrajai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbadienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

    - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi publicētajai informācijai par Atklātu konkursu.

    - Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

    - Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi

- Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi

  - Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.), apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

  - CPV kods: 45000000-7

- Piedāvājumu iesniegšanas noteikumi

- Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu

- Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

  - Līguma izpildes vieta: Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde, Raiņa iela 33B, Viļāni

  - Līguma izpildes laiks: 3 (trīs) mēneši pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

  - Līgums tiks slēgts, tiklīdz tiks piešķirts finansējums. Gadījumā, ja Pasūtītājs Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Pāreja uz ekonomiku, kas rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa " Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārta" īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2016. gada 8.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.152) nesaņems finansējumu iepirkuma priekšmeta īstenošanai (atbalstu), Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma procedūru pārtraukt jebkurā stadijā vai  Konkursa rezultātā neslēgt iepirkuma līgumu ne ar vienu no Pretendentiem.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumi iesniedzami Viļānu novada pašvaldības 1.9.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

  - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks - 2017. gada 9.maijs plkst. 15:00. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

  - Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 10.2. punktā minētajam termiņam Atklāta konkursa nolikuma 10.1.punktā norādītajā adresē

  - Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija) atvērs piedāvājumus iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 2017. gada 9.maijs, plkst. 15:00, Viļānu novada pašvaldības zālē (2.1. telpa), adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks

  - Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iepazīties ar objektu klātienē, par to vismaz divas dienas pirms vēlamā objekta apskates laikā, vienojoties ar Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāju Ivetu Piziču, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

  - Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

    - Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

Piegādātāja nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts Viļānu novada pašvaldība Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650 Piedāvājums iepirkumam: „ Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)” identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF Neatvērt līdz 2017.gada 9.maija plkst. 15:00

  - Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti, pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

  - Piedāvājums ir iesniedzams, ievērojot šādu dokumentu secību:

    - Titullapa ar nosaukumu ″Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”, VNP 2017/7 ERAF, kā arī Pretendenta nosaukums un adrese.

    - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma kopija (gadījumā, ja nodrošinājumu izsniedza apdrošināšanas sabiedrība, ir jāpievieno arī dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu; gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums ir iemaksāts Viļānu novada pašvaldības bankas kontā, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina maksājuma veikšanu).

    - Pretendenta pieteikums, atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.1.

    - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.2

    - Atlases dokumenti atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 16.punktam,

    - Tehniskais piedāvājums.

    - Finanšu piedāvājums ar finanšu piedāvājuma pielikumiem, kas pieejami atsevišķā failā Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

  - Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu (ar uzrakstu “ORIĢINĀLS”) un 2 (divas) kopijas ar uzrakstiem “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. Finanšu piedāvājuma pielikumi jāpievieno arī elektroniskā formā, CD diskā, vai citā datu nesējā, piemēram, USB.

  - Piedāvājuma oriģinālu, kopijas un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā.

  - Kopīgs iepakojums tiek adresēts Viļānu novada pašvaldībai uz šādu adresi: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650. Uz iepakojuma jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas beigām, saskaņā ar Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma Prasībām.

  - Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Visi konkursa piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā. Dokumentiem, kuri tiks iesniegti svešvalodā, ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

  - Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai.

  - Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums, piestādot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālu EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu arī ir iespējams iemaksāt Viļānu novada pašvaldības bankas kontā: A/S SWEDBANK, kods HABALV22, N/k LV73HABA0551026165229, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam VNP 2017/7 ERAF”.

  - Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 2017.gada 2.oktobris.

  - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendenti pagarina minimālo piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņu par konkrētu papildus periodu.

  - Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas nosacījumiem jāatbilst šādām prasībām:

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā minēto gadījumu:

1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

2) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

3) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad šī persona iesniedz līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

- Prasības saistību izpildes nodrošinājumam

  - Iepirkuma līgumā projektā ir paredzēts līgumsaistību izpildes nodrošinājums tam, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma veids: bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls. atbilstoši iepirkuma līguma projekta nosacījumiem.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez PVN.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no tā izdošanas datuma līdz visu darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, minēto termiņu nosakot šādi: 3 mēneši.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību nesējs maksājuma(u) veikšanu pēc pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīga persona, saņemšanas, kur pasūtītājs paziņos, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības (tostarp, bet ne tikai: kad iestājas tādi notikumi, kas pasūtītajam dod tiesības pārtraukt līgumu vienpusējā kārtā, turklāt neatkarīgi no tā, vai ir vai nav iesniegts paziņojums par līguma pārtraukšanu; kad pasūtītājam ir nepieciešams ieturēt līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu; kad pasūtītājam ir nepieciešams kompensēt saistību neizpildes rezultātā pasūtītājam nodarītos zaudējumus), un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu. Jebkurš strīds sakarā ar saistību izpildes nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

- Pretendentu izslēgšanas gadījums

Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā: 42. pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1)

- Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

| Nr.p./k. | Prasības | Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām: |
| --- | --- | --- |
| 16.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz Līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | - Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), - Ja pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Līguma izpildē. - Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. |
| 16.2. | Pretendentam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir (vai tiks iegūtas) tiesības veikt būvdarbus, kas ir paredzēti iepirkumu priekšmetā. | - Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LV Būvkomersantu reģistrā, Pasūtītājs pārbauda LV Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants) - Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā. |
| 16.3. | Piecos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013., 2012., un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), pretendents ir veicis vismaz viena objekta – publiskās ēkas (ar apbūves platību vismaz 925m2) ar ventilējamu fasādi no cementšķiedras plāksnēm – jaunbūvi vai pārbūvi (līdz 01.10.2014. rekonstrukcija). | 16.3.1. Pretendenta līdzīgo darbu saraksts (Pielikums Nr.3) |
| 16.4. | Pretendents līguma izpildē piesaista ēku būvdarbu vadīšanā sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju, kas piecos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013., 2012., un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir ieguvis pieredzi vismaz vienā objektā – publiskās ēkas (ar apbūves platību vismaz 925m2) ar ventilējamu fasādi no cementšķiedras plāksnēm jaunbūvē vai pārbūvē (līdz 01.10.2014. rekonstrukcija). | 16.4.1. Pretendenta piedāvātā ēku būvdarbu vadīšanā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja CV (Pielikums Nr.4). - 16.4.2. Speciālista kompetenci apliecinoša dokumenta (sertifikāta u.c.) kopija, ja informācija par speciālista sertifikātu nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā. |
| 16.5. | Pretendents nodrošina kvalificētus speciālistus, kas piecos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013., 2012., un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir ieguvuši pieredzi vismaz vienā objektā – publiskās ēkas jaunbūvē vai pārbūvē (līdz 01.10.2014. rekonstrukcija), piesaisti līguma izpildei: - siltumapgādes, ventilācijas sistēmu ierīkošanas būvmontāžas darbu vadīšana; - elektroietaišu līdz 1kV izbūves darbu vadīšana - Atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību; - Atbildīgā persona par elektrodrošību. | 16.5.1. Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla CV (Pielikums Nr.4) par šādiem speciālistiem: - siltumapgādes, ventilācijas sistēmu ierīkošanas būvmontāžas darbu vadīšana; - elektroietaišu līdz 1kV izbūves darbu vadīšana - Atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību; - Atbildīgā persona par elektrodrošību. 16.5.2. Speciālistu kompetenci apliecinošu dokumentu (sertifikāta u.c.) kopijas, ja informācija par speciālistu sertifikātiem nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā. |
| 16.6. | Pretendents, kurš Līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistus, 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas iesniedz dokumentus, kas apliecina ārvalstu speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām. | 16.6.1. Pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tas pirms Līguma slēgšanas iesniegs LV kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, kopiju par speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus LV. Ja pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas neiesniedz dokumentus, kas apliecina ārvalstu speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. |
| 16.7. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | 16.7.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. (Pielikums Nr.5) |
| 16.8. | Pretendenta profesionālās spējas ļauj nodrošināt, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi. | 16.8.1. Pretendenta rakstisks aplecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi. (Pielikums Nr.5) |
| 16.9. | Pretendenta darbība iepirkuma līguma parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta | 16.9.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt: 16.9.1.1.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz 30% apmērā no piedāvājuma summas 16.9.1.2. Apdrošināt pretendenta visu būvniecības risku atbildību būvdarbu laikā, paredzot arī īpašuma, kurā tiek veikti būvdarbi, apdrošināšanu; 16.9.1.3. Līgumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsaistības nodrošinājumu 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas (bankas galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls). (Pielikums Nr.5) |
| 16.10. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus | 16.10.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (Pielikums Nr.5) |
| 16.11. | Pretendents ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem. | 16.11.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem un par to, ka būvprojekts, būvdarbu apjomi un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami. (Pielikums Nr.5) |
| 16.12. | Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūra VNP 2017/7 ERAF tiek veikta nodrošinot zaļā iepirkuma principu ieviešanu, pretendentam ir jāņem vērā, ka veicot būvdarbus, ir jāievēro videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi, īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājumam un trokšņa līmeņa samazinājumam. ZPI rokasgrāmata pieejama: http://ec.europa.eu/environment/ gpp/pdf/handbook_lv.pdf. | 16.12.1. Pretendenta piedāvājumam ir jāpievieno: - Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents, veicot būvdarbus ievēros videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipus, īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājumam un trokšņa līmeņa samazinājumam. - Būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājuma rīcības plāns. - Būvdarbu procesā radītā trokšņa samazinājuma rīcības plāns. |

- Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

18. Prasība norādīt apakšuzņēmējus

  - Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem (Pielikums Nr.6), norādot tikai apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

  - Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus.

- Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai (ja attiecināms)

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendenta pienākums būs iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Par Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu

  - Saskaņā ar PIL 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Atklāta konkursa nolikuma 12. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.

  - Norāde uz tīmekļvietni: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv

  - Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

  - Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents un kandidāts iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:

  - Apliecinājums par to, ka pretendents ir iepazinies un darbu izpildes laikā apņemas ievērot tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.9) norādīto, atbilstoši veidlapai (Pielikums Nr.7).

  - Darbu izpildes kalendārais plāns (nedēļās) tabulas veidā, kur pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.

  - pretendenta rakstiska informācija par būvtehniku, instrumentiem, iekārtām un tehnisko aprīkojumu, kas pieejams būvdarbu veicējam un pakalpojumu sniedzējam līguma izpildei.

- Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības:

  - Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Pielikums Nr.8). Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

  - Finanšu piedāvājuma pielikumi jāpievieno arī elektroniskā formā, CD diskā, vai citā datu nesējā, piemēram, USB. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (Euro) bez PVN.

  - Finanšu piedāvājuma pielikumi, kas pieejami atsevišķā failā Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

      - piedāvājumu noformējuma pārbaude;

      - pretendentu atlase;

      - tehniskā piedāvājumu pārbaude;

      - finanšu piedāvājumu pārbaude.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 12. punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu atlase

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 16. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 16. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā konkursā, un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Tehnisko piedāvājumu pārbaude

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma 21. punkta prasībām. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 21. punkta prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma 22.punkta prasībām. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs piedāvātā cena.

- Piedāvājumu izvēles kritērijs

  - Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma slēgšana

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Pāreja uz ekonomiku, kas rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa " Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārta" īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2016. gada 8.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.152) nesaņems finansējumu iepirkuma priekšmeta īstenošanai (atbalstu), Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma procedūru pārtraukt jebkurā stadijā vai  Konkursa rezultātā neslēgt iepirkuma līgumu ne ar vienu no Pretendentiem.

  - Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

    - Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tiks izvēlēts atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam.

    - Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

    - Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātu.

    - Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam attiecīgo paziņojumu.

  - Līguma slēgšana

    - Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60. panta septīto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

    - Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums, kas atbilst piedāvājumu izvēles kritērijam.

- Iepirkuma komisija

  - Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa nolikumu un Viļānu novada Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

    - Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

    - Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

    - Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

    - Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

    - Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

    - Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa norisei.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

- Tehniskās specifikācijas

Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.9.

- Iepirkuma līguma projekts

Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.10.

Pielikums Nr.1

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF

Pieteikums iepirkumam

„ Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/7 ERAF)

2017.gada_____.____________

| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds): |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas gads: |  |  |  |  |
| Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Pretendents __________ir iepazinies ar iepirkuma „Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)” ID Nr. VNP 2017/7 ERAF, Nolikuma noteikumiem, un es apakšā parakstījies ______/amats, vārds, uzvārds/_____, būdams attiecīgi pilnvarots, apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvāju veikt darbus saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

Piedāvāju būvniecības darbus veikt par EUR ______summa cipariem_____ (_____summa vārdiem_________) bez PVN,

kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.

Ar šo apliecinu, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

___________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.2

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

iepirkumam

„Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/7 ERAF)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ___(Pretendenta nosaukums, reģ.Nr. )_______(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto atklāto konkursu apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības atklātā konkursā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz Pretendenta piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo atklāto konkursu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātā konkursā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis atklātais konkurss.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums______________

| Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, Z.V. |  |
| --- | --- |

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto atklāto konkursu

| Nr. | Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa | Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs |
| --- | --- | --- |
|  | [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] |  |

Datums______________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, Z.V.

Pielikums Nr.3

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF

Pretendenta pieredze

iepirkumam

„Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/7 ERAF)

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo pretendenta pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis, kontaktpersona | Līgumcena (tūkst. EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Pielikums Nr.4

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF

Pretendenta piesaistīto speciālistu pieredze

iepirkumam

„Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/7 ERAF)

_____/specialitāte/_____ kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Kontaktinformācija (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese): ____________________________________________________________________

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

- Izstrādātie tehniskie projekti:

| Gads | Pasūtītājs (norādīt kontaktpersonu un tel.nr.) | Projekta nosaukums un kopējais projekta būvdarbu apjoms, EUR | Projektētās būves veids, īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Ar šo es apņemos kā _____(specialitāte)____ strādāt pie līguma „Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)” izpildes ___<Pretendenta nosaukums>___ piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka

- neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā šī iepirkuma ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā;

- esmu iepazinies ar rekonstruējamo objektu, Projektēšanas uzdevumu, līguma nosacījumiem un nolikumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

_______________________________________

(speciālista paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.5

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF

Pretendenta apliecinājums

iepirkumam

„Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/7 ERAF)

_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka :

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem;

      - specifikācijā paredzēto un _____/pretendenta nosaukums/_______ izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi;

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ apņemas veikt:

        - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz 30% apmērā no piedāvājuma summas;

        - Apdrošināt pretendenta visu būvniecības risku atbildību būvdarbu laikā, paredzot arī īpašuma, kurā tiek veikti būvdarbi, apdrošināšanu;

        - Līgumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsaistības nodrošinājumu 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas (bankas galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls).

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem;

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem un par to, ka būvprojekts, būvdarbu apjomi un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami;

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Pielikums Nr.6

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF

Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem

iepirkumam

„Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/7 ERAF)

| Nosaukums, reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā darbu apjoma (%) | Apakšuzņēmējam(-u) nododamo darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.7

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF

Apliecinājums par tehniskās specifikācijas ievērošanu

iepirkumam

„ Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/7 ERAF)

_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka  ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju iepirkumam  „Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”, Id.Nr.VNP 2017/7 ERAF, un būvdarbu izpildes laikā apņemas to ievērot

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(īpašie noteikumi)

Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)

- Darbi veicami saskaņā ar Ēkas fasādes apliecinājuma karti „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas vienkāršota atjaunošana” un Apliecinājuma karti (Iekšējie inženiertīkli) „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas apkures sistēmas pārbūve”.

- Darbu mērķis ir veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbus atbilstoši MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, sagatavot iestādes telpas atbilstoši MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasībām kā arī citiem saistošiem MK noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

- Būvdarbu izpilde jāveic 3 kalendāro mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

- Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām, iesniedzot pamatojošus dokumentus iepirkuma ietvaros - tāmēm pievieno ekspluatācijas īpašību deklarāciju un ekvivalences īpašību (parametru) aprakstu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķas energoresursu (ūdesapgāde, elektropadeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigsanas tiek nolasīti rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Darbus telpās (darbi, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt..) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

- Izstrādāt ‘’Darbu veikšanas projektu’’ ievērojot visus darba aizsardzības pasākumus ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. Būvniecības darbi veicami stingrā saskaņā ar būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

- Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

- Ja atjaunošanas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

15.1.  materiālu izmaksas;

15.2. darba izmaksas;

15.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

15.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem., vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

15.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

15.6. būvgružu, bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

15.7. visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., būvtāfele, informatīvie stendi, brīdinājuma zīmes, darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.)

15.8. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

15.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

15.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

15.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

- Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

- Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju. Pirmajā būvdarbu veikšanas mēnesī veicama logu un durvju nomaiņa kā arī apkures sistēmas uzlabošanas darbi. Atlikušie darbi veicami iekļaujoties laika grafikā un respektējot pirmsskolas izglītības iestādes darba specifiku.

- Nepieciešamības gadījumā objektā iezīmēt un norobežot bīstamās zonas ar atbilstošām brīdinājuma zīmēm, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.

- Atbildīgajam būvuzņēmējam jānodrošina būvsapulces vismaz vienu reizi nedēļā, un atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos būvsapulcēs.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.8

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF

Pretendenta finanšu piedāvājums

iepirkumam

„Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/7 ERAF)

Pārskatot atklāta konkursa „Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)” Id.Nr. VNP 2017/7 ERAF dokumentus un Līguma projekta noteikumus, _____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______, piedāvā veikt un pabeigt attiecīgos būvdarbus ____ mēnešu laikā (atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem) un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības.

| Piedāvātā līgumcena (EUR, bez PVN): PVN: Līgumcena (ar PVN): | ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ |
| --- | --- |

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2017.gada 1.oktobrim un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

- Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinam, ka veiksim darbus par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pievienotajā aprēķinā nav iekļautas kādas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas un pasūtījuma izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiek pārrēķināta un mēs segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.9

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF

Tehniskā specifikācija

iepirkumam

„Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/7 ERAF)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)

- Darbi veicami saskaņā ar Ēkas fasādes apliecinājuma karti „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas vienkāršota atjaunošana” un Apliecinājuma karti (Iekšējie inženiertīkli) „Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas apkures sistēmas pārbūve”.

- Darbu mērķis ir veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbus atbilstoši MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, sagatavot iestādes telpas atbilstoši MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasībām kā arī citiem saistošiem MK noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

- Būvdarbu izpilde jāveic 3 kalendāro mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

- Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām, iesniedzot pamatojošus dokumentus iepirkuma ietvaros - tāmēm pievieno ekspluatācijas īpašību deklarāciju un ekvivalences īpašību (parametru) aprakstu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķas energoresursu (ūdesapgāde, elektropadeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigsanas tiek nolasīti rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Darbus telpās (darbi, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt..) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

- Izstrādāt ‘’Darbu veikšanas projektu’’ ievērojot visus darba aizsardzības pasākumus ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. Būvniecības darbi veicami stingrā saskaņā ar būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

- Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

- Ja atjaunošanas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

  - materiālu izmaksas;

  - darba izmaksas;

  - piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

  - nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem., vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

  - tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

  - būvgružu, bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

  - visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., būvtāfele, informatīvie stendi, brīdinājuma zīmes, darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.)

  - visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

  - visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

  - visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

  - visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

- Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

- Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju. Pirmajā būvdarbu veikšanas mēnesī veicama logu un durvju nomaiņa kā arī apkures sistēmas uzlabošanas darbi. Atlikušie darbi veicami iekļaujoties laika grafikā un respektējot pirmsskolas izglītības iestādes darba specifiku.

- Nepieciešamības gadījumā objektā iezīmēt un norobežot bīstamās zonas ar atbilstošām brīdinājuma zīmēm, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.

- Atbildīgajam būvuzņēmējam jānodrošina būvsapulces vismaz vienu reizi nedēļā, un atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos būvsapulcēs.

DARBU APJOMS

Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)

Ēkas fasāžu rekonstrukcija

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Būvlaukumu aprīkošana un uzterēšana |  |  |
| 1.1. | Būvlaukuma nožogošana ar inventāra žoga, žogu nojaukšana, noma būvniecības laikā (skat. AR-25) | m | 270,00 |
| 1.2. | Pagaidu 2 viru (3m) vārtu montāža,demontāža | gb | 1,00 |
| 1.3. | Būvlaukumā augošo koku pagaidu aizsargnožogojumi | gb | 3,00 |
| 1.4. | Konteinera tipa dzīvojamais moduļa montāža, demontāža, noma | mēn. | 4,00 |
| 1.5. | Būvmateriālu noliktavas montāža, demontāža, noma | mēn. | 4,00 |
| 1.6. | Konteineru piegāde, aizvešana un pieslēgšana pie komunikācijām | gb | 2,00 |
| 1.7. | Bio tualetes īre un apkalpošana divas reizes mēnesī (1gab) | mēn. | 4,00 |
|  | sanitārā mezgla transporta izdevumi | reis | 2,00 |
| 1.8. | Ugunsdzēsības stenda izgatavošana, uzstādīšana | gb | 1,00 |
| 1.9. | Informatīvā stenda uzstādīšana | gb | 1,00 |
| 1.10. | Drošības zīmju un uzrakstu izgatavošana, uzstādīšana | kpl | 2,00 |
| 1.11. | Pagaidu elektrības un laukuma apgaismojuma ierīkošana būvniecības vajadzībām | kpl | 1,00 |
| 1.12. | Ikmēneša maksa par elektrības izmantošanu būvniecības laikā | mēn | 4,00 |
| 1.13. | Pagaidu ūdensvada tīklu ierīkošana būvniecības vajadzībām | kpl | 1,00 |
| 1.14. | Ikmēneša maksa par ūdens izmantošanu būvniecības laikā | mēn | 4,00 |
| 1.15. | Būvgružu savākšana, nogādāšana konteineros un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 83,00 |
| 1.16. | Pacēlāja noma, t.sk.uzstādīšana | c/st | 50,00 |
| 1.17. | Teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku | obj. | 1,00 |
|  | Kopā : |  |  |
| 2. | Fasādes sienu apdare |  |  |
|  | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 2.1. | Plēves stiprināšana logu un durvju nosegšanai | m2 | 300,00 |
|  | Polietilēna plēve ar stiprinājumiem | m2 | 330,00 |
| 2.2. | Inventārās sastatnes, tīklu montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai | m2 | 1700,00 |
|  | Sastatņu īre | m2 | 1700,00 |
| 2.3. | Sienas virsmas sagatavošana | m2 | 2120,00 |
| 2.4. | Sienas virsmas attīrīšana | m2 | 2120,00 |
| 2.5. | Ķieģeļu mūra bojāto vietu labošana | m2 | 34,00 |
| 2.6. | Ķieģeļu bojāto vietu pārmūrēšana | m2 | 1,00 |
| 2.7. | Sienas virsmas remonts, plaisu blīvēšana | m2 | 2120,00 |
| 2.8. | Sienu apstrāde ar hidrofobizējošu līdzekli | m2 | 140,00 |
| 2.9. | Esošo skārda palodžu demontāža | m | 210,00 |
| 2.10. | Esošo evakuācijas kāpņu demontāža no fasādēm | gb | 3,00 |
| 2.11. | Evakuācijas kāpņu monolīta stabveida pamatu izbūve 300x300 mm, 1000m dziļumā zem grunts līmeņa ar šķembu spilvenu, stiprinājumi | gb | 3,00 |
| 2.12. | Jaunu evakuācijas kāpņu izbūve. Metāla kvadrātcaurules balsts 150x150x4 mm (L=3000 mm), metāla slieces U veida profils 240x120x9 (L=16100 mm), cinkota režģa pakāpieni 34x38/30x2 mm (17. gab.), platformas režģis 34x38/30x2 mm (1300x1350 mm) un stiprinājumi (skat. AR-24) | gb | 3,00 |
| 2.13. | Kāpņu noejai no jumta izbūve un nostiprināšana | gb | 4,00 |
| 2.14. | Ieejas lieveņa margas izbūve | gb | 7,00 |
| 2.15. | Ieejas lieveņa jumta seguma demontāža un izvešana utilizācijai | gb | 5,00 |
| 2.16. | Kompresora skapja pārbūve un atvirzīšana par siltinājuma tiesu | gb | 1,00 |
|  | Fasādes siltinājums (S1) (skat. AR - 02,03,13,14,17) |  |  |
| 2.18. | Pagaidu stiprinājumu montāža | kpl | 1,00 |
| 2.19. | Siltumizolācijas karkasa montāžas darbi | m2 | 1880,00 |
|  | montāžas kronšteini 100x100x50x3, s=600 mm | gb | 9360,00 |
|  | stiprinājumi - dībeļi HILTI HRD-H 10x100, nestsp. 80kG - 120 kG | gb | 18720,00 |
|  | gumijas, termiskā membrāna | gb | 18720,00 |
|  | impregnēti kokmateriāli (koka brusa 75x125mm, 25 x 75mm, 25 x 125mm ) | m3 | 75,35 |
|  | kokskrūves | kpl | 1,00 |
|  | magnezīta loksne , b=6mm (vēja barjera) | m2 | 2068,00 |
|  | skrūves | gb | 7520,00 |
|  | amortizējoša lenta 70mm/30m | ruļļ. | 88,00 |
|  | palīgmateriāli | kpl | 1,00 |
| 2.20. | Karkasa apšūšanas darbi | m2 | 18 80,00 |
|  | Apdares loksne 9mm fibro-cementa ar rūpniecisku akrila krāsojumu un UV pārklājumu | m2 | 20 68,00 |
|  | cinkota skrūve ar koka vītni 4.5.x36/41mm ar EPDM | gb | 24440,00 |
|  | amortizējoša lenta 70mm/30m | ruļļ. | 65,00 |
|  | palīgmateriāli | kpl | 1,00 |
| 2.21. | Fasādes sienu siltināšana ar Izoprok, b=150mm | m3 | 3 66,60 |
| 2.22. | Lāseņu montēšana | m | 2400,00 |
| 2.23. | Siets gaisa spraugas aizsardzībai | m | 6 50,00 |
|  | Logu aiļu siltinājums ( S2 ) (skat. AR - 02,03,12) |  |  |
| 2.27. | Siltumizolācijas karkasa montāžas darbi logu un durvju aiļu apdarei | m2 | 240,00 |
|  | montāžas kronšteini 130x130x50x3mm, s=200 mm | gb | 1800,00 |
|  | stiprinājumi - dībeļi HILTI HRD-H 10x100, nestsp. 80kG - 120 kG | gb | 3600,00 |
|  | gumijas membrāna | gb | 3600,00 |
|  | impregnēti kokmateriāli (koka brusa 75x50mm ) | m3 | 1,80 |
|  | kokskrūves | kpl | 1,00 |
|  | magnezīta loksne , b=6mm (vēja barjera) | m2 | 594,00 |
|  | skrūves | gb | 2160,00 |
|  | līmi hidroizolācijas lentas pastiprināšanai | m | 759,00 |
|  | hidroizolācijas lente pa logu perimetru | m | 759,00 |
|  | palīgmateriāli | kpl | 1,00 |
| 2.28. | Aiļu apšuvuma plākšņu montāža | m2 | 5 40,00 |
|  | Apdares loksne 9mm fibro-cementa ar rūpniecisku akrila krāsojumu un UV pārklājumu | m2 | 5 99,40 |
|  | cinkota skrūve ar koka vītni 4.5.x36/41mm ar EPDM | gb | 3000,00 |
|  | palīgmateriāli | kpl | 1,00 |
| 2.29. | Fasādes sienu siltināšana ar Izoprok, b=30mm | m3 | 6,00 |
| 2.30. | Siets gaisa spraugas aizsardzībai | m | 1 80,00 |
| 2.31. | Ārējo palodžu montāža logiem ( skat. AR-12) | m | 210,00 |
|  | ārējās palodzes logiem (rūpnieciski krāsots skārds, RAL 7015 ) | m | 220,50 |
|  | Palodzes līstes MAT D/08 | m | 231,00 |
|  | Poliuretāna līmes mastika | m | 210,00 |
|  | Skrūves | gb | 840,00 |
|  | Palīgmateriāli | kpl | 1,00 |
|  | Ieejas lieveņu jumtu izbūve (skat. AR - 18) |  |  |
| 2.32. | Jumtiņu un griestu virsmu attīrīšana no netīrumiem. | m2 | 36,00 |
| 2.33. | Jumtiņa virsmu mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu | m2 | 36,00 |
| 2.34. | Atsegtā stiegrojuma tīrīšana ar smilšu strūklas aparātu | m2 | 1,80 |
| 2.35. | Atsegtā stiegrojuma pretkorozijas apstrāde | m2 | 1,80 |
| 2.36. | Jumta betona virsmu remonts, apstrādājot ar Schomburg Isocreat-BIS vai analogs, virsmu izlīdzināšana | m2 | 7,20 |
|  | minerāla korozijas aizsardzība un saķeres kārta | kg | 21,60 |
|  | remontsastāvs | kg | 86,40 |
| 2.37. | Jumta betona virsmu gruntēšana un izlīdzināšana | m2 | 36,00 |
| 2.38. | Jumta stūru noformēšana salaiduma vietās | m | 14,00 |
|  | stūris, aizpildīts ar siiumizolāciju Paroc ROB 80 vai analogs | m | 14,70 |
|  | līme | kg | 7,00 |
|  | cokola profils ieejas lieveņu jumtam | m | 15,40 |
|  | dībeļi | gb | 56,00 |
|  | poliuretāna hermētiķis | m | 14,00 |
| 2.39. | Bitumena ruļļmateriālu jumta segumu ieklāšana 2 kārtās, mezglu apstrādi veic ar gāzes degli | m2 | 18,00 |
|  | jumta apakšklājs Uniflex EMP | m2 | 22,50 |
|  | jumta virsklājs UniflexEKP 5.0 slate | m2 | 22,50 |
|  | gāze | m2 | 18,00 |
| 2.40. | Jumtu sānu nosegšana ar cinkotu skārdu | m | 16,00 |
|  | sānu lāsenis (rūpnieciski krāsots skārds, tonis RAL 7015) | m | 17,60 |
|  | cinkots leņķis 100*100*100*1,5, s=300 mm | gb | 60,00 |
|  | neilona dībelis Fiscer SX 8x80 mm un skrūve 6x70 | gb | 60,00 |
|  | stiprinājumi | kpl | 1,00 |
| 2.41. | Lietus tekņu uzstādīšana, diam. 100 mm | m | 30,00 |
| 2.42. | Lietus notekcauruļu uzstādīšana, diam. 100 mm | m | 26,00 |
| 2.43. | Noteklāseņu montēšana | m | 30,00 |
|  | skārda lāsenis | m | 33,00 |
|  | neilona dībelis Fiscer SX 8x80 mm un skrūve 6x70 | gb | 100,00 |
|  | palīgmateriāli | kpl | 1,00 |
| 2.44. | Griestu betona virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana divās kārtās | m2 | 18,00 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 2.45. | Iestādes nosaukuma noņemšana un uzstādīšana atpakaļ | gb | 1,00 |
| 2.46. | Kondicionieru demontāža un uzstadīšana atpakaļ | gb | 2,00 |
| 2.47. | Numura zīmju uzstādīšana | gb | 1,00 |
| 2.48. | Sienu komunikāciju demontāža un montāža atpakaļ | kpl | 1,00 |
| 2.49. | Karoga kāta stiprinājuma atjaunošana | kpl | 1,00 |
|  | Kopā : |  |  |
|  | Kopā :. |  |  |
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: | 5% |  |
|  | Tiešās izmaksas kopā : |  |  |

Ēkas cokola rekonstrukcija

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Lietusūdens novadjoslas/ gājēju celiņa demontāža | m2 | 335,00 |
| 1.2. | Ieejas lieveņu demontāža | gb | 9,00 |
| 1.3. | Cokola bojātā apmetuma nokalšana | m2 | 180,00 |
| 1.4. | Cokola virsmas sagatavošana | m2 | 350,00 |
| 1.5. | Cokola bojāto vietu labošana un plaisu hermetizēšana (virspamata un atsegtās daļas renovācija, atjaunojot izdrupušās šuves un izlīdzinot plakni siltumizolācijas plātņu stiprināšanai) | m2 | 350,00 |
| 1.6. | Cokola virsmas attīrīšana | m2 | 350,00 |
| 1.7. | Cokola sienu apstrāde ar pretaļģu sastāvu | m2 | 350,00 |
| 1.8. | Esošās fasādes izlīdzinošs apmetums līdz 20mm | m2 | 350,00 |
| 1.9. | Cokola grunts atrakšana | m3 | 190,00 |
| 1.10. | Liekās grunts iekraušana automašīnās un transports 10 km attālumā | m3 | 190,00 |
| 1.11. | Šķērsojums ar esošiem elektrokabeļiem un to aizsardzība (precizēt uz vietas) | gb | 14,00 |
|  | Cokola siltinājums (C1) (skat. AR- 02, 05,06,07,08,11) |  |  |
| 1.12. | Cokola virsmasu uzziežamā hidroizolācija no 2kārtām bitumena mastikas | m2 | 520,00 |
| 1.13. | Cokola siltināšana (C1) ar ekstrudēto putupolistirolu, b=100 mm | m2 | 350,00 |
|  | Virsmas saķeres grunts Sakret QG | kg | 87,50 |
|  | Līmjava Sakret BAK vai analogs | kg | 5250,00 |
|  | Ekstrudētais putupolistirols Styrofoam 250, b=100 mm vai analogs | m2 | 385,00 |
|  | Fasādes izolācijas skrūvējams stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu un gaisa kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S | gb | 3500,00 |
| 1.14. | Cokola sienas C1 siltinājuma armēšana ar stiklašķiedras sietu | m2 | 180,00 |
|  | Līmjava sieta pielīmēšanai Sakret BAK (vai analogs) | kg | 1080,00 |
|  | Stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 201,60 |
| 1.15. | Cokola stūru nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu, iestrādājot līmjavā | m | 190,00 |
|  | līmjava | kg | 47,50 |
|  | stūra profils Sakret MAT D/03.2 | m | 21,00 |
| 1.16. | Sienu C1 apdare ar masā tonētu dekoratīvo apmetumu uz silikona bāzes, ieskaitot pamatnes gruntēšanu atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām | m2 | 199,50 |
|  | Grunts SAKRET PG vai analogs | kg | 49,88 |
|  | gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP/B ar grauda izmēru 2mm vai analogs | kg | 598,50 |
|  | apmetuma tonēšana (skat. Krāsu pasē) | kg | 598,50 |
|  | Pilastru balstu izbūve (skat. AR-09) |  |  |
| 1.17. | Esošās sienas virsmas attīrīšana un gruntēšana | m2 | 10,00 |
| 1.18. | Balstdetaļas antikorozija un krāsojums | m2 | 4,40 |
| 1.19. | Hidroizolācijas izveidošana ar bituma mastiku 2 kārtās | m2 | 3,00 |
| 1.20. | Pilastru balstu stiegrošana dm12mm AIII | kg | 139,49 |
| 1.21. | Pilastru balstu betonēšana B20, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu | m3 | 1,50 |
| 1.22. | Šķembu pamatnes 100 mm biezumā izveide ēkas aizsargapmalei, ieskaitot blietēšanu | m3 | 0,21 |
| 1.23. | Vidēju rupjas blietētas smilts slānis | m3 | 1,68 |
|  | Bruģakmens lietusūdens novadjoslas izbūve (skat. AR-11) |  |  |
| 1.24. | Pamatu aizbēršana ar smilti, blietējot pa kārtām | m3 | 1 60,00 |
| 1.25. | Blietētas grunts pamats | m2 | 180,00 |
| 1.26. | Šķembu pamatnes 100 mm biezumā izveide ēkas aizsargapmalei, ieskaitot blietēšanu | m3 | 6,00 |
| 1.27. | Aizsargapmales izbūve no betona bruģakmeņa ar kritumu no ēkas | m2 | 1 80,00 |
|  | betona bruģakmens, b=60 mm | m2 | 1 98,00 |
|  | bortakmens, b=60 mm | m | 2 80,00 |
|  | betons B 12,5 | m3 | 11,20 |
|  | palīgmateriāli | kpl | 1,00 |
|  | blietes īre | dn | 3,00 |
| 1.28. | Betona lietus ūdens tekne, l=2000 m | gb | 28,00 |
| 1.29. | Zālāja sēšana, ieskaitot melnzemi. | m2 | 1 25,00 |
| 1.30. | Esošo bruģakmeni uzlikt atpakaļ (gājēju celiņi) | m2 | 1 55,00 |
| 1.31. | Asfalta seguma atjaunošana. | m2 | 65,00 |
|  | Jaunu ieejas lieveņu pārbūve, jaunu ieejas lieveņu izbūve |  |  |
| 1.32. | Grunts rakšana ar rokām | m3 | 20,00 |
| 1.33. | Blietētas grunts pamats | m2 | 40,00 |
| 1.34. | Šķembu sagatavošanas kārtas izveide , ieskaitot blietēšanu | m3 | 9,00 |
| 1.35. | Dz/betona lieveņu konstrukciju stiegrošana, betonēšana ar veidņu uzstādīšanu un noņemšanu | m3 | 14,00 |

Ēkas jumta rekonstrukcija

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Esošā jumta virsmas attīrīšana | m2 | 1780,00 |
| 1.2. | Esošā jumta vietu labošana | m2 | 1780,00 |
| 1.3. | Slīpumu veidojoša slāņa ierīkošana | m2 | 1780,00 |
| 1.4. | Ventilācijas izvadu skārda jumtiņu demontāža | gb | 17,00 |
| 1.5. | Esošo ventilācijas izvadu demontāža | gb | 18,00 |
| 1.6. | Ventilācijas kanālu izvadu tīrīšana un vilkmes pārbaude | gb | 17,00 |
| 1.7. | Esošo jumta lāseņu un nosegdetaļu demontāža | m | 280,00 |
| 1.8. | Lietusūdens skārda notekreņu demontāža | m | 180,00 |
| 1.9. | Lietusūdens skārda notekcauruļu demontāža | m | 220,00 |
| 1.10. | Zibensaizsardzības izbūve | kpl | 1,00 |
|  | Jumta siltināšana (P1) (skat. AR - 04, 15, 16) | m2 | 1930,00 |
| 1.11. | Jumta siltināšana ar akmens vati b=350 mm | m2 | 1930,00 |
|  | Paroc ROS 30, b=100 mm | m2 | 2026,50 |
|  | Paroc ROS 30, b=100 mm | m2 | 2026,50 |
|  | Paroc ROS 30g, b=120 mm | m2 | 2026,50 |
|  | Paroc ROB 80, b=30 mm | m2 | 2026,50 |
|  | siltumizolācijas tapas ar plastmasas patronām un dībeļiem | gb | 14240,00 |
| 1.12. | Jumta koka konstrukciju montāža no antiseptētām brusām, ar mitrumu ne lielāku par 18%, ar metāla ļeņkveida stiprinājumiem | m3 | 9,40 |
|  | antiseptizētu ar antipirēnu apstrādati kokmateriāli (koka lata 200x75 un 125 x 75mm | m3 | 9,87 |
|  | Vormann metāla leņķis 70x70x50x2,5 | gb | 1220,00 |
|  | neilona dībelis d=8mm FISHER SX 10x200 u skrūve 6x70 | gb | 650,00 |
|  | naglas d 4,0 mm | kg | 131,60 |
| 1.13. | Koka latu 25*150 mm nostiprināšana pie koka brusu ar skrūvēm | m3 | 0,80 |
| 1.14. | Pieslēgumu pie esošās sienas un jumta apdare ar cinkoto skārdu, stiprinot ar dībeļiem, šuvju apdare ar hermētiķi | m | 28,00 |
|  | stūris, aizpildīts ar siiumizolāciju Paroc ROB 80 vai analogs | m | 29,40 |
|  | līme | kg | 14,00 |
|  | cokola profils 150 mm | m | 29,40 |
|  | neilona dībelis Fiscer SX 8x80 un skrūves | gb | 100,00 |
|  | rūpnieciski krāsots skārda lāsenis | m | 30,80 |
|  | poliuretāna hermētiķis | m | 28,00 |
|  | dībeļi | gb | 112,00 |
| 1.15. | Bitumena ruļļmateriālu jumta un parapeta segumu ieklāšana 2 kārtās, mezglu apstrādi veic ar gāzes degli (ieskaitot ventilācijas izvadus) | m2 | 1930,00 |
|  | jumta apakšklājs Uniflex EMP | m2 | 2316,00 |
|  | jumta virsklājs UniflexEKP 5.0 slate | m2 | 2316,00 |
|  | gāze | m2 | 1930,00 |
| 1.16. | Jumta deflektoru uzstādīšana D=100mm, H=400mm un saduršuvju hermetizēšana (skat. AR-18) | gb | 79,00 |
| 1.17. | Cinkota leņķu 200*150*100*1,5 stiprināšana pie koka latām ar soli 300mm | gb | 650,00 |
|  | cinkots leņķis 200*150*100*1,5, s=300 mm | gb | 650,00 |
|  | neilona dībelis Fiscer SX 10x100 mm | gb | 650,00 |
| 1.18. | Lāseņa montēšana, stiprinājumi (rūpnieciski krāsots skārda lāsenis) | m | 190,00 |
| 1.19. | Skārda noteklāseņa montāža, stiprinājumi (rūpnieciski krāsots) | m | 180,00 |
| 1.21. | Lietusūdens notekrenes d=160mm montāža ar veidgabaliem, stiprinājumiem, savienojuma vietas apstrādāt ar silikonu | m | 180,00 |
| 1.22. | Lietusūdens notekcauruļu d=160 mm montāža ar veidgabaliem,stiprinājumiem, savienojuma vietas apstrādāt ar silikonu | m | 220,00 |
|  | Jumta parapeta izbūve (skat. AR-15) | m | 110,00 |
| 1.23. | Parapeta piemūrēšana no Fibo blokiem h=500mm | m3 | 3,00 |
| 1.24. | Parapeta sienu gruntēšana | m2 | 150,00 |
| 1.25. | Parapeta sienas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes Paroc Linio 10, 50mm biezumā | m2 | 150,00 |
| 1.26. | Pieslēgumu izveidošana pie parapetiem | m | 110,00 |
|  | stūris, aizpildīts ar siiumizolāciju Paroc ROB 80 vai analogs | m | 115,50 |
|  | līme | kg | 55,00 |
| 1.27. | Jumta parapetu nosegšana ar cinkotu skārdu | m | 100,00 |
|  | antiseptizētu ar antipirēnu apstrādati kokmateriāli 50(h)x75 un 75(h)x50 | m3 | 2,00 |
|  | mitrumizturīgs saplāksnisis b=12 mm | m2 | 93,50 |
|  | skrūves 5x40 | gb | 450,00 |
|  | cinkots leņķis 75*75*100*1,5mm | gb | 680,00 |
|  | hidroizolācija | m | 200,00 |
|  | rūpnieciski krāsota skārda nosegdetaļa. | m | 110,00 |
|  | neilona dībelis Fiscer SX 10x100 mm | gb | 680,00 |
|  | palīgmateriāli. | kpl | 1,00 |
|  | Ventilācijas izvādu atjaunošana (skat. AR-04, AR-19) | gb | 17,00 |
| 1.28. | Ventilācijas izvadu piemūrēšana no Fibo blokiem h=1250mm | m3 | 15,00 |
| 1.29. | Ventilācijas izvadu betona jumtiņu plātnes izbūve | gb | 17,00 |
| 1.30. | Ventilācijas izvadu betona jumtiņu aprīkošana ar skārda jumtiņiem ar kritumu uz sāniem | gb | 17,00 |
|  | cinkots leņķis 210x150x100x1,5mm | gb | 380,00 |
|  | neilona dībelis Fiscer SX 8x80 un skrūves | gb | 380,00 |
|  | skārda jumtiņš | gb | 17,00 |
| 1.31. | Pieslēgumu izveidošana pie ventilācijas izvadiem | m | 110,00 |
|  | stūris, aizpildīts ar siiumizolāciju Paroc ROB 80 vai analogs | m | 115,50 |
|  | līme | kg | 55,00 |
| 1.32. | Gropes iefrēzēšana ventizvadu sienās | m | 110,00 |
| 1.33. | Ventilācijas izvadu skārda nosegdetaļu montēšana | m | 110,00 |
|  | nosegdetaļa | m | 115,50 |
|  | neilona dībelis Fischer SX 8x80 un skrūves | gb | 380,00 |
|  | poliuretāna hermētiķis | m | 110,00 |
|  | Sienas apdare ar apmetumu (S3) (skat. AR - 04, AR - 19) |  |  |
| 1.34. | Sienas S3 gruntēšana | m2 | 160,00 |
|  | Virsmas saķeres grunts Sakret QG | kg | 40,00 |
| 1.35. | Sienas S3 armēšana ar stiklašķiedras sietu | kg | 160,00 |
|  | līmjava sieta pielīmēšanai Sakret BAK (vai analogs) | kg | 960,00 |
|  | Stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 182,40 |
| 1.36. | Sienas S3 apdare ar masā tonētu dekoratīvo apmetumu uz silikona bāzes, ieskaitot pamatnes gruntēšanu atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām | m2 | 160,00 |
|  | Grunts SAKRET PG vai analogs | kg | 40,00 |
|  | gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP/B ar grauda izmēru 2mm vai analogs | kg | 480,00 |
|  | apmetuma tonēšana (skat. Krāsu pasē) | kg | 480,00 |

Ēkas logi un durvis

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Esošo logu demontāža | gb | 87,00 |
| 1.2. | Esošo durvju demontāža | gb | 13,00 |
| 1.3. | Esošo iekšējo palodžu demontāža | m | 210,00 |
|  | Ēkas fasāžu logu nomaiņa (skat. AR-12, 20, 21, 22) | gb | 87,00 |
| 1.4. | PVC logu bloks L1 - 900 x 1200) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 16,00 |
| 1.5. | PVC logu bloks L2 - 900 x 1200) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 17,00 |
| 1.6. | PVC logu bloks L3 -1290 x 1200) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 19,00 |
| 1.7. | PVC logu bloks L4 -1800 x 1200) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 4,00 |
| 1.8. | PVC logu bloks L5 -4200 x 1200) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 4,00 |
| 1.9. | PVC logu bloks L6 -900 x 1500) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 1,00 |
| 1.10. | PVC logu bloks L7 -900 x 1500) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 1,00 |
| 1.11. | PVC logu bloks L8 -1600 x 1500) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 2,00 |
| 1.12. | PVC logu bloks L9 -3700 x 1500) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 1,00 |
| 1.13. | PVC logu bloks L10 -1200 x 1800) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 2,00 |
| 1.14. | PVC logu bloks L11 -1200 x 1800) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 1,00 |
| 1.15. | PVC logu bloks L12 -1800 x 1800) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 2,00 |
| 1.16. | PVC logu bloks L13 -2160 x 2100) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 2,00 |
| 1.17. | PVC logu bloks L14 -2300 x 2100) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 3,00 |
| 1.18. | PVC logu bloks L15 -4200 x 2100) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu REHAU AirComfort un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balts. | gb | 12,00 |
| 1.19. | Logu aiļu malas apdare no iekšpuses ar parasta GKB riģipša loksnēm pēc jaunā bloka montāžas darbiem, aiļu malas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, stūra profila montāža (skat. AR-12) | m | 85,50 |
| 1.20. | Logu aiļu virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana divās kārtās pa perimetru b=300mm no iekšpuses | m2 | 12,83 |
| 1.21. | Virsmu izlīdzināšana ar javu (iekš.palodzēm) | m2 | 63,00 |
| 1.22. | Palodžu montāža ēkas iekšpusē (skat. AR-12) | m | 210,00 |
|  | iekšējā palodze (baltā, laminētas, ar palodžu galiem) | m | 220,50 |
|  | Stiprinājuma elemetni | m | 210,00 |
|  | montāžas profesionālās putas | bal. | 42,00 |
|  | putupolistirola blīvējums | m2 | 63,00 |
|  | palīgmateriāli | m | 210,00 |
| 1.23. | Logu tvaika izolācija, b=1,2 mm | m | 690,00 |
|  | Ēkas durvju nomaiņa (skat. AR-02, 23) | gb | 13,00 |
| 1.24. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 1 - 1340 x 2100mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.8W/(m2xK) | gb | 1,00 |
| 1.25. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 2 - 1000 x 2100mm, ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.8W/(m2xK) | gb | 4,00 |
| 1.26. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 3 - 1000 x 2100 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.8W/(m2xK) | gb | 2,00 |
| 1.27. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 4 - 900 x 2100 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.8W/(m2xK) ugunsdroša (EI-30) | gb | 3,00 |
| 1.28. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 5 - 1000 x 2100 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.8W/(m2xK) | gb | 3,00 |
| 1.29. | Durvju aiļu malas apdare no iekšpuses ar parasta GKB riģipša loksnēm pēc jaunā bloka montāžas darbiem, aiļu malas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, stūra profila montāža (skat. AR-20) | m | 75,00 |

Apkures sistēmas pārbūve

| Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apkures loka T11T21 radiatoru sistēma |  |  |  |
| 1 | Esošās apkures sistēmas demontāža | * | kpl | 1,00 |
| 2 | Tērauda radiators Compact PC11 500-600 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC11*500*600 | kpl | 2,00 |
| 3 | Tērauda radiators Compact PC11 500-800 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC11*500*800 | kpl | 2,00 |
| 4 | Tērauda radiators Compact PC11 500-900 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC11*500*900 | kpl | 1,00 |
| 5 | Tērauda radiators Compact PC11 500-1000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1000 | kpl | 5,00 |
| 6 | Tērauda radiators Compact PC11 500-1200 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1200 | kpl | 4,00 |
| 7 | Tērauda radiators Compact PC22 500-800 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*800 | kpl | 6,00 |
| 8 | Tērauda radiators Compact PC22 500-900 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*900 | kpl | 6,00 |
| 9 | Tērauda radiators Compact PC22 500-1100 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1100 | kpl | 2,00 |
| 10 | Tērauda radiators Compact PC22 500-1200 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1200 | kpl | 2,00 |
| 11 | Tērauda radiators Compact PC22 300-1400 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*300*1400 | kpl | 4,00 |
| 12 | Tērauda radiators Compact PC22 300-1600 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*300*1600 | kpl | 4,00 |
| 13 | Tērauda radiators Compact PC22 300-2000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*300*2000 | kpl | 2,00 |
| 14 | termostatiskais ventilis ar termogalvu (sask. ar Pasūtītāju) | DN15 | gb | 40,00 |
| 15 | atpakalgaitas regulējošā ieskrūve RLV 15 | DN15 | gb | 40,00 |
| 16 | automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu | DN15 | gb | 10,00 |
| 17 | iztukšošanas ventīļi | DN15 | gb | 6,00 |
| 18 | lodveida vārsts | DN32 | gb | 2,00 |
| 19 | lodveida vārsts | DN20 | gb | 4,00 |
| 20 | lodveida vārsts | DN15 | gb | 12,00 |
| 21 | balansējošais vārsts | DN32 | gb | 1,00 |
| 22 | balansējošais vārsts | DN20 | gb | 2,00 |
| 23 | balansējošais vārsts | DN15 | gb | 2,00 |
| 24 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN32 | t.m. | 98,00 |
| 25 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN25 | t.m. | 32,00 |
| 26 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN20 | t.m. | 52,00 |
| 27 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN15 | t.m. | 2 10,00 |
| 28 | cauruļvadu izolāc. Ultiamate U Protect 1000S ALU2 b=50mm (siltummezgla telpā) | DN32*50 | t.m. | 6,00 |
| 29 | cauruļvadu izolāc. Ultiamate U Protect 1000S ALU2 b=30mm (c/v koridoros zem kārbas) | DN15*30 | t.m. | 6,00 |
| 30 | siltumizolācijas palīgmateriāli |  | kpl | 1,00 |
| 31 | ST c/v aizsargčaulas (šķērsojot sienas) | DN40 | gb | 10,00 |
| 32 | ST c/v aizsargčaulas (šķērsojot sienas) | DN32 | gb | 4,00 |
| 33 | ST c/v aizsargčaulas (šķērsojot pārsegumu) | DN25 | gb | 6,00 |
| 34 | ST c/v aizsargčaulas (šķērsojot sienas) | DN20 | gb | 12,00 |
| 35 | apkures c/v saplākšņa kārbas montāža un apdare (špakt., krāsošana koridora telpā) | * | kpl | 1,00 |
| 36 | atvērumu veidošana un hermetizācija pēc apkures sistēmas montāžas. | * | kpl | 48,00 |
| 37 | cauruļvadu stiprinājumi un balsti | * | kpl | 1,00 |
| 38 | cauruļvadu fasondaļu komplekts | * | kpl | 1,00 |
| 39 | montāžas komplekts | * | kpl | 1,00 |
|  | Apkures loka T12T22 radiatoru sistēma |  |  |  |
| 1 | Tērauda radiators Compact PC11 500-600 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC11*500*600 | kpl | 1,00 |
| 2 | Tērauda radiators Compact PC11 500-1000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC11*500*1000 | kpl | 2,00 |
| 3 | Tērauda radiators Compact PC22 500-800 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*800 | kpl | 8,00 |
| 4 | Tērauda radiators Compact PC22 500-900 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*900 | kpl | 12,00 |
| 5 | tērauda radiators Compact PC22 500-1000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1000 | kpl | 5,00 |
| 6 | tērauda radiators Compact PC22 500-1100 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1100 | kpl | 12,00 |
| 7 | tērauda radiators Compact PC22 500-1200 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1200 | kpl | 3,00 |
| 8 | Tērauda radiators Compact PC22 300-1400 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*300*1400 | kpl | 16,00 |
| 9 | Tērauda radiators Compact PC22 300-2000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*300*2000 | kpl | 2,00 |
| 10 | Tērauda radiators Compact PC33 400-1800 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC33*400*1800 | kpl | 4,00 |
| 11 | termostatiskais ventilis ar termogalvu (sask. ar Pasūtītāju) | DN15 | gb | 65,00 |
| 12 | atpakalgaitas regulējošā ieskrūve RLV 15 | DN15 | gb | 65,00 |
| 13 | automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu | DN15 | gb | 8,00 |
| 14 | iztukšošanas ventīļi | DN15 | gb | 10,00 |
| 15 | lodveida vārsts | DN50 | gb | 2,00 |
| 16 | lodveida vārsts | DN32 | gb | 2,00 |
| 17 | lodveida vārsts | DN20 | gb | 8,00 |
| 18 | lodveida vārsts | DN15 | gb | 8,00 |
| 19 | balansējošais vārsts | DN50 | gb | 1,00 |
| 20 | balansējošais vārsts | DN20 | gb | 4,00 |
| 21 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN50 | t.m. | 26,00 |
| 22 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN40 | t.m. | 18,00 |
| 23 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN32 | t.m. | 72,00 |
| 24 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN25 | t.m. | 1 06,00 |
| 25 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN20 | t.m. | 84,00 |
| 26 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN15 | t.m. | 2 40,00 |
| 27 | cauruļvadu izolāc. Ultiamate U Protect 1000S ALU2 b=50mm (siltummezgla telpā) | DN50*50 | t.m. | 12,00 |
| 28 | cauruļvadu izolāc. Ultiamate U Protect 1000S ALU2 b=30mm (c/v koridoros zem kārbas) | DN32*30 | t.m. | 6,00 |
| 29 | siltumizolācijas palīgmateriāli |  | kpl | 1,00 |
| 30 | atvērumu veidošana un hermetizācija pēc apkures sistēmas montāžas. | * | kpl | 56,00 |
| 31 | ST c/v aizsargčaulas (šķērsojot sienas) | DN65 | gb | 2,00 |
| 32 | ST c/v aizsargčaulas (šķērsojot sienas) | DN50 | gb | 2,00 |
| 33 | ST c/v aizsargčaulas (šķērsojot sienas) | DN40 | gb | 12,00 |
| 34 | ST c/v aizsargčaulas (šķērsojot sienas) | DN32 | gb | 8,00 |
| 35 | ST c/v aizsargčaulas (šķērsojot pārsegumu) | DN25 | gb | 10,00 |
| 36 | ST c/v aizsargčaulas (šķērsojot sienas) | DN20 | gb | 22,00 |
| 37 | apkures c/v saplākšņa kārbas montāža un apdare (špakt., krāsošana koridora telpā) | * | kpl | 1,00 |
| 38 | ventilācijas pārplūdes reste OVX500, montāža, atvēruma veidošana un hermetizācija | OVX500 | kpl | 1,00 |
| 39 | pieslēgšanās esošajam siltummezglam |  | vieta | 2,00 |
| 40 | apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | kpl | 1,00 |
| 41 | būvgružu izvešana | * | kpl | 1,00 |
| 42 | cauruļvadu stiprinājumi un balsti | * | kpl | 1,00 |
| 43 | cauruļvadu fasondaļu komplekts | * | kpl | 1,00 |
| 44 | montāžas komplekts | * | kpl | 1,00 |
| 1 | Apdares atjaunošana izlīdzinot virsmu un nokrāsojot tādā pašā krāsā kā esošā sienas, griestu plakne, veicot apkure sistēmas atjaunošanu. | * | m2 | 75,00 |

Pielikums Nr.10

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/7 ERAF

Līguma projekts

Līgums par Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšanu (SAM 4.2.2.)

Viļānos                                                                                 2017.gada ______.____________

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

________________________ reģistrācijas Nr.__________________________, tās _______________ ______________________ personā, kurš/-a rīkojas uz _____________ pamata, turpmāk saukts - Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz iepirkumu komisijas 2017.gada _______________ lēmumu iepirkumā Id.Nr. VNP 2017/7 ERAF, kas veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Pāreja uz ekonomiku, kas rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārta" īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2016. gada 8.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.152)., noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

  - Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbus (turpmāk tekstā – Darbs) atbilstoši Būvuzņēmēja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1), finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2) un Tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.3).

  - Darbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju, kas ir neatņemama šī līguma daļa, tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām.

  - Līguma izpildes termiņa pagarinājums.

    - Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

      - Darbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai;

      - no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ ar kompetentas institūcijas lēmumu Darbi tiek apturēti uz laiku līdz Darbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;

      - no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju un/vai būvkonstrukciju bojājumus, kas var izraisīt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.

      - būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk nekā 2 (divas) darba dienas.

      - būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk nekā 2 (divas) darba dienas.

      - būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā.

      - Pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.

    - Līguma izpildes termiņa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Ja vienlaikus pastāv vairāki iemesli, kuri dod tiesības uz pasūtījuma termiņa pagarinājumu, Būvuzņēmējs nav tiesīgs uz pilnu pagarinājumu par katru iemeslu atsevišķi, un pasūtījuma termiņš var tikt pagarināts tikai uz vienu (garāko) no tiem. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

    - Termiņa pagarinājumu Būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

    - Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes termiņa pagarinājuma pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.

    - Pats par sevi termiņa pagarinājums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

1.5.  Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem.

    - Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

      - šāda nepieciešamība ir saistīta ar Līguma 1.4.1.2., 1.4.1.3, 1.4.1.6 vai 1.4.1.7 punktā paredzēto gadījumu;

      - tehniskajā specifikācijā paredzētais materiālu vai iekārtas vairs neražo.

      - Neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.

    - Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais apstāklis ir iestājies. Ja būvuzņēmējam ir ziņas, ka apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jādara Pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamība un pieļaujamība (vai piedāvātais materiāls un/vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai) ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ja būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

    - Jebkura Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšanas vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.

    - Pati par sevi Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

2. Darbu apjoms un izpildes termiņi

- Būvuzņēmējs organizē un nodrošina Darbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju 3 (trīs) mēnešu laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par Datbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Šajā termiņā iekļauts arī objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.

- Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas:

    - iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); minētie dokumenti ir pievienojami Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

    - iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no līguma summas bez PVN – bankas galvojuma veidā vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās, ja Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības.

- Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā Darbu pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

- Ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, tad Darbi nevar tikt uzsākti un Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 500 (pieci simti euro) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt šo līgumsodu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas.

- Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

- Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic būvnormatīvos noteiktās funkcijas.

- Pabeidzot Līguma ietvaros paredzētos Darbus, Būvuzņēmējs veic izpildīto Darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

- Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai Darbu veikšanas projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusējo aktu.

- Gadījumā, ja veicot Darbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu Darbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

- Būvuzņēmēja pienākumi

  - Ievērot Konkursa Piedāvājuma nosacījumus.

  - Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskākajā specifikācijā minētās  prasības un apjomus, saskaņot Darbu veikšanas grafiku.

  - Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā.

  - Pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas un pirms Darbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja būvdarbiem paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to pieņemšanas - nodošanas aktu un izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu saskaņā ar LBN 310-14.

  - Veikt Darbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.

  - Veikt Darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

  - Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

  - Darbus izpildīt ar Latvijas Republikā / Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

  - Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

  - Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

  - Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

  - Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

  - Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

  - Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.

  - Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

  - Nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

  - Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

  - Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam, Autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

  - Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

  - Ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un tā apakšuzņēmējam piederošiem darba rīkiem un inventāra.

  - Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi.

  - Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta būvuzraugu jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Līdz katra mēneša 7 (septītajam) datumam iesniegt Projekta vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

  - Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

  - Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru Būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

  - Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar Būvuzraugu un Projekta vadītāju Darbu veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas skar līguma izpildes procesu.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.

  - Sniegt Pasūtītajam atskaiti par Darbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājuma rīcības plāna izpildi.

  - Sniegt Pasūtītajam atskaiti par Darbu procesā radītā trokšņa samazinājuma rīcības plāna izpildi.

- Pasūtītāja pienākumi.

  - Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

  - Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

  - Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt Būvuzraugu.

  - Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.

  - Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.

- Maksāšanas noteikumi.

  - Līguma summa bez PVN par darbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam, sastāda ............... EUR (.........................................................................................). Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā atbilstoši Pievienotās vērības nodokļa likuma prasībām (Pievienotās vērības nodokļa likuma 142.pants).

  - Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.

  - Apmaksa par Darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :

    - Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2., formas Nr.3.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – forma Nr.2, forma Nr.3 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 7.datumam.

    - No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur garantijas summu 5% apmērā. Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līguma summas tiek apmaksāta 30 dienu laikā pēc attiecīga rēķina un Objekta nodošanas ekspluatācijā un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas. Laika posmā, kamēr Būvuzņēmējs nav iesniedzis minēto garantiju, Pasūtītājs ir tiesīgs novirzīt ieturēto garantijas summu defektu novēršanai.

    - No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur summu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā (līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā). Ieturētā summa tiek apmaksāta 30 dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. Ieturētā summa netiek atgriezta, ja līgums tiek lauzts Būvdarbuveicēja vainas dēļ.

    - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

- Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā

  - Pēc Darbu pabeigšanas pirms visu Darbu nodošanas Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju un objekta pieņemšanas – nodošanas aktu, kas parakstīts no Būvdarbu veicēja puses.

  - Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Būvuzraugs un Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Objekta nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas brīža un akceptē vai noraida to, iesniedzot Būvdarbu veicējam rakstveida motivētus iebildumus.

  - Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, tiek noformēts un Pušu parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

  - Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.

- Garantijas

  - Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

  - Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu, materiālu un būvizstrādājumu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā

  - Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

  - Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas, vai, ja Pasūtītājs tam piekrīt, LR darbojošās Pasūtītāja akceptētas apdrošināšanas sabiedrības garantiju oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

- Atbildība

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

  - Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus. Būvuzņēmējs apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

  - Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

- Apdrošināšana un garantija

  - Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:

    - Celtniecības visu risku apdrošināšana (CAR), kas paredz arī īpašuma, kurā tiek veikti būvdarbi, apdrošināšanu, Līguma summas apmērā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā;

    - civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret trešajām personām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Sankcijas

  - Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad veicot norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var aprēķināt līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu.

  - Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var aprēķināt līgumsodu 0,05% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas bez PVN par katru nokavēto dienu.

  - Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var aprēķināt līgumsodu 0,05% apmērā no neizpildīto darbu summas bez PVN par katru nokavēto dienu.

  - Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu, arī tad, ja „Būvdarbu kalendārajā grafikā” nav atsevišķas vienošanās, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāpierāda atbilstoši Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda provizorisks termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

- Vadības sanāksmes

  - Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.

  - Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno būvuzņēmēju.

  - Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

  - Pasūtītāja atbildīgās personas līguma izpildes jautājumos būs nozīmētas ar pasūtītāja rīkojumu.

- Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

    - ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

    - ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas, atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

    - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

    - Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

    - notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.

    - ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

      - ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

      - ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;

      - ja tiesā ir pieņemts izskatīšanai pieteikums par Būvuzņēmēja atzīšanu par maksātnespējīgu;

      - Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

  - Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

- Nobeiguma noteikumi

  - Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

  - Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

  - Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

  - Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

  - Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

  - Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

  - Līgums tiek sastādīts uz ___ (_______________) lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa:

    - Līguma pielikums Nr.1 _________________________________

    - Līguma pielikums Nr.2 _________________________________.

- Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:                                                                 Izpildītājs:

Viļānu novada pašvaldība,                                         ____________________

Reģ.Nr.90009114114,                                                Reģ. Nr. ____________________

Adrese: Kultūras laukums 1A,                                   _____________________________

Viļāni, LV – 4650                                                      _____________________________

Banka: AS „Swedbank,                                              Banka: ______________________

Kods: HABALV22                                                    Kods:  _______________________

Konts: LV73HABA0551026165229                         Konts:________________________

__________________	 /____________/                  ____________________/__________/

/J.Ivanova/                                                                 /________________/

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim atklātajam konkursam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātajam konkursam.

2 Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumos Nr.796 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.